## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69100700-6 | I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Región del Maule | Curico | Vichuquén | Vichuquén, Región del Maule | Datum | 18 | 218334 | 6148768 | ENSANADA CHAITÉN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1754 | 2020-09-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 260 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 264.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 264.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 273.12 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 241 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 241 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | 241 | 241 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.95 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.46 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.68 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.23 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.95 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.25 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.95 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 4.05 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 4.03 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 4.05 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.98 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.92 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 4.03 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.31 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.95 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.21 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.62 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.21 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.91 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.24 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.51 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 2.51 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 3.64 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Conductividad | uS/cm |  | 1226 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 4.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 70 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 264.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 264.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 4.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 70 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 3.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 38.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales (Carga Diaria) | ton/d |  | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.41 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.41 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.49 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.45 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.52 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.51 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.53 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.41 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.31 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.31 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 1.92 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 1.02 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 0.95 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 0.91 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 1.09 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 1.99 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.28 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.27 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.49 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | l/s |  | 2.51 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2020-12-01 | Autocontrol | 30 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 43,4 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 7.49 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 30.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.48 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 2,5 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 7.66 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Conductividad | uS/cm |  | 1207 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 1.76 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 24.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 48 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 260 | 2020-09-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 104 | 2020-12-01 | Remuestreo | 197,1 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 80 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2020-12-01 | Autocontrol | 30 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 43,4 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Fósforo | mg/L | 10 | 7.49 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 30.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 2,5 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Caudal | m3/dia | 241 | 7.66 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | Conductividad | uS/cm |  | 1207 | 2020-12-01 | Autocontrol
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
69100700-6 | ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO | PUNTO 1 Estero Llico | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango