## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 344417 | 6268105 | CANAL DE RIEGO EN ALTO JAHUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3087 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 50 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 167 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 414 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 213 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 618 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 51 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 838 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 140 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 67 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 9 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 14 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 375 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 153 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 81 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 348 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 294 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 81 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 410 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 128 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 0 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 473 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 514 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 285 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 328 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 421 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 208 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.48 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 280 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 50 | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 51 | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.69 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.22 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 473 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 67.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 92 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.88 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 113 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 67 | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 128 | 2021-03-01 | Remuestreo | 265,7 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 257 | 2021-04-01 | Autocontrol | 634,3 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.66 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.83 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 214 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 70 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.59 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.33 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 320 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 259 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.86 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.42 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 296 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.33 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 328 | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 313 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango