## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 594134 | 5287573 | RIO ALCALDEO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 243 | 2010-01-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7184 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 11200 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7120 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7200 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7256 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7104 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8080 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6416 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6984 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8864 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 9040 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7760 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 5584 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6400 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3288 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3128 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 2696 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 2528 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 2485 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 5581 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6139.8 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8672.8 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 5730.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 697.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 23 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 310.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.39 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.68 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Zinc | mg/L | 3 | 0.009 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 391.32 | 2017-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 898.38 | 2017-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.18 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.51 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 13.64 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1400.23 | 2017-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.36 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.91 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 890.23 | 2017-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 126 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.72 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 900.48 | 2017-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.66 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.74 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 973 | 2017-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.54 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.62 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 975 | 2017-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.56 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.71 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 223 | 2017-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 15.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 873.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.66 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 307.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.72 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.71 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1131 | 2017-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.49 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.93 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.57 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 971 | 2017-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.56 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.79 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 7.15 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 698.22 | 2017-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.55 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.34 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.092 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.71 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 337.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.26 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.51 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 316.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 5.69 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 767.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 20.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.56 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1084 | 2017-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 23.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.34 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 716.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.32 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.38 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.09 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.84 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 800.82 | 2017-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.33 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.44 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.88 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 281 | 2017-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3.25 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %