## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 594134 | 5287573 | RIO ALCALDEO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 243 | 2010-01-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 9060.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8741.9 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 9206.6 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 10600.9 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7248.6 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7495 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6509.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 6456.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8160.5 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7899 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 940.2 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7675 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3746.9 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3606.9 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 1978.6 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 1734.8 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3401 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 3470 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8424.72 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 8431.52 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 2916 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 1361.2 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 7531 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | 36700 | 1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 364.5 | 2019-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.66 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 11.07 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 170.2 | 2019-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.38 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.82 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.64 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.48 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.15 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.79 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1053.09 | 2019-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.54 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 7.14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1053.94 | 2019-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.66 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.51 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.39 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.31 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 433.8 | 2019-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 39.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 425 | 2019-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 18.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.72 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.978 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 247.3 | 2019-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.64 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cobre | mg/L | 1 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.021 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.194 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sulfato | mg/L | 1000 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Zinc | mg/L | 3 | 0.621 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.35 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.33 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 216.9 | 2019-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1150.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 16.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.38 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.32 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1325 | 2019-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 33.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.27 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 906.1 | 2019-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.16 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 936.9 | 2019-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.08 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 813.7 | 2019-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 92.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.77 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 807.1 | 2019-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 13.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.28 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.61 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1020.1 | 2019-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 5.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 987.4 | 2019-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.66 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.45 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 6.11 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 5.73 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.82 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 6.15 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.94 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1132.5 | 2019-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 9.45 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.92 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 1092.7 | 2019-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 20 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 941 | 2019-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 8.89 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.97 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Caudal | m3/dia | 36700 | 848 | 2019-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Cloruros | mg/L | 400 | 7.97 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PISCICULTURA ALCALDEO COMUNA DE CHONCHI | PUNTO 1 RIO ALCALDEO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango