## Acción 1,7,8
ANEXO 2_ RESUMEN REPORTES DE MONITOREO DE FORMALINA
PDC: D-088-2017
UNIDAD FISCALIZABLE: PISCICULTURA KETRUN RAYEN
|  |  | Formalina [mg/L] a los 120 minutos |  |  | Formalina [mg/L] a los 120 min |  | Formalina [mg/L] a los 240 min
ETFA | ID informe | Fecha muestreo | Puntos de monitoreo | [6 empty] | Verificación de monitoreo en estaciones
|  |  | 4 | 5 | 5A | E1 | E2 | E1 | E2 | Efluente | Afluente | 0m, 50m, 100m, 200m;500m; 1000m | aguas arriba 100 y 1500m
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-09 | 2.9 | [6 empty] | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-14 | 0.8 | <0,1 | [5 empty] | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-16 | 4.4 | 1.4 | 3.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-21 | 0.8 | 0.2 | [5 empty] | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-21 | 0.4 | 0.1 | [5 empty] | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-22 | 1 | 0.5 | [5 empty] | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-23 | 0.4 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-23 | 1.2 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-24 | 0.3 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-25 | 0.7 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05749 | 2017-11-26 | 0.8 |  | 0.6 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-05 | 0.2 |  | 0.9 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-06 | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-07 |  |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-13 | 1.2 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-14 | 1.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-18 | 2.3 |  | 2.1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-19 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05750 | 2017-12-29 | 2.3 |  | 2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-03 | 0.9 |  | 0.7 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-10 | 1.6 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-22558/1 | 2018-01-10 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-22558/1 | 2018-01-10 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-12 | 0.3 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-22 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-23 | <0,1 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-24 | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-25 | 0.5 |  | 0.7 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-26 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-27 | <0,1 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-28 | 0.1 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-29 | 0.4 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-30 | 0.1 |  | 0.5 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05751 | 2018-01-31 | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-02 | 4.3 |  | 1.8 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-05 | 1.7 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-06 | 0.6 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-12 | <0,1 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-13 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-14 | 0.4 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-16 | 1.7 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-22 | 0.3 |  | 0.5 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-22 | 2.3 | [6 empty] | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-23 | 2.7 |  | 0.5 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-05949 | 2018-02-27 | 3.3 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-06 | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-12 | 1.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-13 | 1.2 |  | 0.5 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-09 | 0.8 |  | 0.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-27 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08611 | 2018-03-28 | 1.5 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-08958 | 2018-04-04 | 0.8 | [6 empty] | no | no | si | si , 100 y 1500
Aquagestion | AQ-18-08958 | 2018-04-04 | 0.9 | [6 empty] | no | no | si | si , 100 y 1500
Aquagestion | AQ-18-08958 | 2018-04-04 | 2.2 | [6 empty] | no | no | si | si , 100 y 1500
Aquagestion | AQ-18-08958 | 2018-04-04 | 2 | [6 empty] | no | no | si | si , 100 y 1500
Aquagestion | AQ-18-09802 | 2018-04-18 | 0.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-09913 | 2018-04-23 | 3.4 |  | 0.8 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10055 | 2018-04-25 | 3.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10643 | 2018-04-02 | 7.4 |  | 0.6 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-02 | 1.1 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-03 | 3.3 |  | 1.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-06 | 1.2 |  | 0.9 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-09 | 1.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-10 | 1.4 |  | 1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-17 | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10741 | 2018-04-18 | 2.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-10857 | 2018-05-07 | 3 |  | 2.4 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-11294 | 2018-05-11 | 2.5 |  | 1.1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-11370 | 2018-05-14 | 5.8 |  | 0.7 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-11854 | 2018-05-17 | 4.2 |  | 0.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-12056 | 2018-05-21 | 2.9 |  | 0.3 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-12059 | 2018-05-22 | 0.6 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-12061 | 2018-05-23 | 0.7 |  | <0,1 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-12403 | 2018-05-28 | 4.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-15102 | 2018-06-29 |  |  |  | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1 | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-16292 | 2018-07-17 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.7 | <0,1 | si | si | no | no
Aquagestion | AQ-18.16862 | 2018-07-23 | [7 empty] | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-16862 | 2018-07-23 | [7 empty] | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-19146 | 2018-08-22 | [7 empty] | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-18424 | 2018-08-14 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | no | si | no | no
Aquagestion | AQ-18-20010/1 | 2018-09-05 |  |  |  | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 1 | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-20010/1 | 2018-09-05 |  |  |  | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | si | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-21718/1 | 2018-09-28 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-21718/1 | 2018-09-28 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0,1 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-25186 | 2018-11-13 |  |  |  | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-25186 | 2018-11-13 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.3 | <0,1 | no | si | si | no
Aquagestion | AQ-18-27757 | 2018-12-11 |  |  |  | 0.4 | 1.1 | <0,1 | <0,1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-18-27757 | 2018-12-11 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | no | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-01426/1 | 2019-01-17 |  |  |  | 0.9 | 0.1 | <0,1 | 0.4 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-01426/1 | 2019-01-17 |  |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.4 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-03787 | 2019-02-13 |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.4 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-03787 | 2019-02-13 |  |  |  | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-06915 | 2019-03-21 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.1 | <0,1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-06915 | 2019-03-21 |  |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.3 | <0,1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-11879 | 2019-05-25 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | <0,1 | <0,1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-11879 | 2019-05-25 |  |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-16170 | 2019-07-11 |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-16170 | 2019-07-11 |  |  |  | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-08957 | 2019-08-11 |  |  |  | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-08957 | 2019-08-11 |  |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-14385 | 2019-08-18 |  |  |  | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-14385 | 2019-08-18 |  |  |  | 0.6 | 0.5 | <0,1 | 0.2 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-18248 | 2019-08-07 |  |  |  | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-18248 | 2019-08-07 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-22049 | 2019-09-26 |  |  |  | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-22049 | 2019-09-26 |  |  |  | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-22408 | 2019-10-01 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-22408 | 2019-10-01 |  |  |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-26085 | 2019-11-13 |  |  |  | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | si | si | si | si, solo 1500m
Aquagestion | AQ-19-26085 | 2019-11-13 |  |  |  | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | si | si | si | si, solo 1500m
NOTA 1. Solo se incluyen en el presente resumen los resultados de concentración de formalina para las estacions de control aguas arriba (4 y E1) y en zona de mezcla (5A y E2), a los 120 y 240 minutos, sin perjuicio de que los reportes de laboratorio presentaban un rango más amplio de datos y estaciones.
NOTA 2: Un reporte de laboratorio puede informar resultados de mas de un día de medición
NOTA 3: Los resultados informados para E1 y E2, presentan duplicados (indicados como T1 y T2) en cada reporte de laboratorio.

## Antes de la descarga
Concentración de formalina [mg/L] antes de la descarga, medido a los 120 minutos
fecha muestreo | Concentración formalina [mg/L] | Límite acción 7 [mg/L]
2017-11-09 | 2.9 | 25
2017-11-14 | 0.8 | 25
2017-11-16 | 4.4 | 25
2017-11-21 | 0.8 | 25
2017-11-21 | 0.4 | 25
2017-11-22 | 1 | 25
2017-11-23 | 0.4 | 25
2017-11-23 | 1.2 | 25
2017-11-24 | 0.3 | 25
2017-11-25 | 0.7 | 25
2017-11-26 | 0.8 | 25
2017-12-05 | 0.2 | 25
2017-12-06 | 0.5 | 25
2017-12-13 | 1.2 | 25
2017-12-14 | 1.5 | 25
2017-12-18 | 2.3 | 25
2017-12-19 | 0.3 | 25
2017-12-29 | 2.3 | 25
2018-01-03 | 0.9 | 25
2018-01-10 | 1.6 | 25
2018-01-12 | 0.3 | 25
2018-01-22 | 0.1 | 25
2018-01-23 | <0,1 | 25
2018-01-24 | 0.4 | 25
2018-01-25 | 0.5 | 25
2018-01-26 | 0.3 | 25
2018-01-27 | <0,1 | 25
2018-01-28 | 0.1 | 25
2018-01-29 | 0.4 | 25
2018-01-30 | 0.1 | 25
2018-01-31 | 0.5 | 25
2018-02-02 | 4.3 | 25
2018-02-05 | 1.7 | 25
2018-02-06 | 0.6 | 25
2018-02-12 | <0,1 | 25
2018-02-13 | 0.1 | 25
2018-02-14 | 0.4 | 25
2018-02-16 | 1.7 | 25
2018-02-22 | 0.3 | 25
2018-02-22 | 2.3 | 25
2018-02-23 | 2.7 | 25
2018-02-27 | 3.3 | 25
2018-03-06 | 0.3 | 25
2018-03-12 | 1.5 | 25
2018-03-13 | 1.2 | 25
2018-03-09 | 0.8 | 25
2018-03-28 | 1.5 | 25
2018-04-04 | 0.8 | 25
2018-04-04 | 0.9 | 25
2018-04-04 | 2.2 | 25
2018-04-04 | 2 | 25
2018-04-18 | 0.8 | 25
2018-04-23 | 3.4 | 25
2018-04-25 | 3.3 | 25
2018-04-02 | 7.4 | 25
2018-04-02 | 1.1 | 25
2018-04-03 | 3.3 | 25
2018-04-06 | 1.2 | 25
2018-04-09 | 1.2 | 25
2018-04-10 | 1.4 | 25
2018-04-17 | 0.4 | 25
2018-04-18 | 2.4 | 25
2018-05-07 | 3 | 25
2018-05-11 | 2.5 | 25
2018-05-14 | 5.8 | 25
2018-05-17 | 4.2 | 25
2018-05-21 | 2.9 | 25
2018-05-22 | 0.6 | 25
2018-05-23 | 0.7 | 25
2018-05-28 | 4.2 | 25
2018-06-29 | 1.1 | 25
2018-07-17 | 0.1 | 25
2018-08-14 | 0.5 | 25
2018-09-05 | 5.3 | 25
2018-09-05 | 2 | 25
2018-09-28 | 1.3 | 25
2018-09-28 | 0.2 | 25
2018-11-13 | 1.3 | 25
2018-11-13 | 1.6 | 25
2018-12-11 | 0.4 | 25
2018-12-11 | 1.1 | 25
2019-01-17 | 0.9 | 25
2019-01-17 | <0,1 | 25
2019-02-13 | 0.8 | 25
2019-02-13 | 1.8 | 25
2019-03-21 | 0.9 | 25
2019-03-21 | 1.7 | 25
2019-05-25 | 0.2 | 25
2019-05-25 | 0.6 | 25
2019-07-11 | 1.5 | 25
2019-07-11 | 1.3 | 25
2019-08-11 | 1.1 | 25
2019-08-11 | 2.4 | 25
2019-08-18 | 2 | 25
2019-08-18 | 0.6 | 25
2019-08-07 | 1.8 | 25
2019-08-07 | 0.5 | 25
2019-09-26 | 1.7 | 25
2019-09-26 | 3.7 | 25
2019-10-01 | 0.5 | 25
2019-10-01 | 2 | 25
2019-11-13 | 3.1 | 25
2019-11-13 | 1.1 | 25
Total registros | 103

## Despues de la descarga
Concentración de formalina [mg/L] en punto de mezcla en río caliboro, medido a los 120 minutos
fecha muestreo | Concentración formalina[mg/L] | Límite acción 7 [mg/L]
2017-11-16 | 3.2 | 1
2017-11-23 | <0,1 | 1
2017-11-23 | <0,1 | 1
2017-11-24 | <0,1 | 1
2017-11-25 | <0,1 | 1
2017-11-26 | 0.6 | 1
2017-12-05 | 0.9 | 1
2017-12-06 | 0.2 | 1
2017-12-07 | <0,1 | 1
2017-12-13 | <0,1 | 1
2017-12-14 | 0.7 | 1
2017-12-18 | 2.1 | 1
2017-12-19 | 0.3 | 1
2017-12-29 | 2 | 1
2018-01-03 | 0.7 | 1
2018-01-10 | 0.2 | 1
2018-01-12 | <0,1 | 1
2018-01-22 | 0.1 | 1
2018-01-23 | <0,1 | 1
2018-01-24 | 0.2 | 1
2018-01-25 | 0.7 | 1
2018-01-26 | 0.1 | 1
2018-01-27 | <0,1 | 1
2018-01-28 | <0,1 | 1
2018-01-29 | <0,1 | 1
2018-01-30 | 0.5 | 1
2018-01-31 | 0.2 | 1
2018-02-02 | 1.8 | 1
2018-02-05 | 0.2 | 1
2018-02-06 | <0,1 | 1
2018-02-12 | <0,1 | 1
2018-02-13 | 0.1 | 1
2018-02-14 | <0,1 | 1
2018-02-16 | <0,1 | 1
2018-02-22 | 0.5 | 1
2018-02-23 | 0.5 | 1
2018-02-27 | <0,1 | 1
2018-03-06 | 0.2 | 1
2018-03-12 | 0.4 | 1
2018-03-13 | 0.5 | 1
2018-03-09 | 0.3 | 1
2018-03-27 | 0.3 | 1
2018-03-28 | 0.2 | 1
2018-04-18 | 0.4 | 1
2018-04-23 | 0.8 | 1
2018-04-25 | 1.3 | 1
2018-04-02 | 0.6 | 1
2018-04-02 | 0.2 | 1
2018-04-03 | 1.2 | 1
2018-04-06 | 0.9 | 1
2018-04-09 | 0.2 | 1
2018-04-10 | 1 | 1
2018-04-17 | 0.5 | 1
2018-04-18 | 0.4 | 1
2018-05-07 | 2.4 | 1
2018-05-11 | 1.1 | 1
2018-05-14 | 0.7 | 1
2018-05-17 | 0.3 | 1
2018-05-21 | 0.3 | 1
2018-05-22 | <0,1 | 1
2018-05-23 | <0,1 | 1
2018-05-28 | 0.2 | 1
2018-06-29 | 0.6 | 1
2018-07-17 | 0.1 | 1
2018-08-14 | 0.3 | 1
2018-09-05 | 0.7 | 1
2018-09-05 | 1.3 | 1
2018-09-28 | 0.1 | 1
2018-09-28 | 0.2 | 1
2018-11-13 | 0.3 | 1
2018-11-13 | 0.1 | 1
2018-12-11 | 1.1 | 1
2018-12-11 | 0.2 | 1
2019-01-17 | 0.1 | 1
2019-01-17 | <0,1 | 1
2019-02-13 | 0.5 | 1
2019-02-13 | 0.5 | 1
2019-03-21 | 0.2 | 1
2019-03-21 | 0.5 | 1
2019-05-25 | 0.2 | 1
2019-05-25 | 0.2 | 1
2019-07-11 | 0.5 | 1
2019-07-11 | 2.1 | 1
2019-08-11 | 0.6 | 1
2019-08-11 | 0.3 | 1
2019-08-18 | 0.3 | 1
2019-08-18 | 0.5 | 1
2019-08-07 | 0.1 | 1
2019-08-07 | 0.3 | 1
2019-09-26 | 0.1 | 1
2019-09-26 | 0.3 | 1
2019-10-01 | 0.4 | 1
2019-10-01 | 0.4 | 1
2019-11-13 | 0.4 | 1
2019-11-13 | 0.3 | 1
Total registros | 95
N° registros >1ppm | 11
% registros >1ppm | 11.58%
Concentración promedio [mg/L] | 0.57895
Concentración de formalina [mg/L] en punto de mezcla en río caliboro, medido a los 240 minutos
fecha muestreo | Concentracion formalina [mg/L] 240 min | Límite acción 7
2018-01-10 | 0.2 | 1
2018-01-10 | 0.1 | 1
2018-06-29 | 1 | 1
2018-07-17 | <0,1 | 1
2018-08-14 | 0.6 | 1
2018-09-05 | 1 | 1
2018-09-05 | 0.3 | 1
2018-09-28 | 0.2 | 1
2018-09-28 | <0,1 | 1
2018-11-13 | 0.4 | 1
2018-11-13 | <0,1 | 1
2018-12-11 | <0,1 | 1
2018-12-11 | 0.1 | 1
2019-01-17 | 0.4 | 1
2019-01-17 | 0.4 | 1
2019-02-13 | 1.4 | 1
2019-02-13 | 1.3 | 1
2019-03-21 | <0,1 | 1
2019-03-21 | <0,1 | 1
2019-05-25 | <0,1 | 1
2019-05-25 | 0.1 | 1
2019-07-11 | 1.2 | 1
2019-07-11 | 0.6 | 1
2019-08-11 | 1 | 1
2019-08-11 | 1.7 | 1
2019-08-18 | 0.5 | 1
2019-08-18 | 0.2 | 1
2019-08-07 | 0.4 | 1
2019-08-07 | 0.3 | 1
2019-09-26 | 0.1 | 1
2019-09-26 | 0.1 | 1
2019-10-01 | 0.1 | 1
2019-10-01 | 0.3 | 1
2019-11-13 | 0.6 | 1
2019-11-13 | 0.5 | 1
total registros | 35
N° registros >1 | 4
% registros >1 | 11.43%