## Accion 12
ANEXO 4_ RESUMEN RESULTADOS SEGUIMIENTOS AMBIENTALES RCA 241/2018
PDC: D-088-2017
UNIDAD FISCALIZABLE: PISCISULTURA KETRUN RAYEN
Identificación informe | [5 empty] | Resultados | [18 empty] | Verificación condiciones accion 12
ID SSA | Desde | Hasta | Nombre Reporte | Fecha Envío | Instrumento | E1 | [5 empty] | E2 | [5 empty] | E3 | [5 empty] | Conclusión general | Monitorea tres puntos evaluados ambientalemente | Incluye la totalidad de los parámetros
[6 empty] | Nitrógeno amoniacal | Fósforo total | Oxígeno disuelto | Sólidos en suspensión | DBO | pH | Nitrógeno amoniacal | Fósforo total | Oxígeno disuelto | Sólidos en suspensión | DBO | pH | Nitrógeno amoniacal | Fósforo total | Oxígeno disuelto | Sólidos en suspensión | DBO | pH
Límite tabla 1 DS 90 | [5 empty] | NA | 10 | NA | 80 | 35 | 6,0-8,5 | NA | 10 | NA | 80 | 35 | 6,0-8,5 | NA | 10 | NA | 80 | 35 | 6,0-8,5
65495 | 01-11-2017 | 30-11-2017 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL RCA N°241/08 PISCICULTURA KETRUN RAYENDe acuerdo a lo expuesto en RCA N°241/08, se solicita realizar de programa de monitoreo ambiental del cuerpo receptor, con el efluente generado por la instalación. | 09-01-2018 | RCA 241-2008-VIII | 0.28 | 0.33 | 9.9 | <5 | 3 | 7.2 | 1.46 | 0.87 | 10.7 | <5 | 2 | 6.7 | 0.29 | 0.31 | 10.3 | <5 | 3 | 7 | Los valores registrados para los parámetros en cada una de las tres estaciones de monitoreo, muestran concentraciones mínimas que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. El comparativo de los resultados del presente monitoreo, con los límites de referencia descritos en Tabla 1 del D.S. N°90/2000, evidencian un cumplimiento a cabalidad y concentraciones mínimas que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor | Sí | Sí
75225 | 01-05-2018 | 31-05-2018 | MUESTREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILESPara verificar calidad de efluente y controlar su eficacia examinando el comportamiento del recurso hídrico, se establece un plan de monitoreo y seguimiento con 3 puntos de muestreo. | 25-10-2018 | RCA 241-2008-VIII | 0.014 | <0,2 | 8.9 | <5 | 2 | 7.1 | <0,010 | <0,20 | 8.6 | <5 | 4 | 6.8 | <0,010 | <0,20 | 8.5 | <5 | 2 | 6.9 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que:  En el presente monitoreo se presentó una disminución de los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal.  La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la Piscicultura no afectaría las aguas del cuerpo receptor.  Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
75228 | 01-07-2018 | 31-07-2018 | MONITOREO SEGUIMIENTO AMBIENTALCon fines de controlar su eficacia y examinar el comportamiento del recurso hídrico, se establece un plan de monitoreo y seguimiento. | 25-10-2018 | RCA 241-2008-VIII | 0.28 | <0,20 | 10.2 | <5 | 5 | 7.8 | 0.24 | <0,20 | 10.4 | <5 | <2 | 7.6 | 0.23 | <0,20 | 10.4 | 5 | 2 | 7.6 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que:  En el presente monitoreo se presentó una mantención en las concentraciones de los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal.  La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la Piscicultura no afectaría las aguas del cuerpo receptor.  Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
76885 | 01-09-2018 | 30-09-2018 | PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, CONTEMPLANDO PARA ELLO TRES PUNTOS DE MUESTREOS PUNTO DEVOLUCIÓN DEL EFLUENTE PUNTO EQUIDISTANTE ENTRE AMBAS CAPTACIONES Y 100 MTS AGUAS ABAJO DE DESCARGA.Corroborar el sistema de tratamientos descritos, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva a través de monitoreo y seguimiento, contemplando tres puntos de muestreos. | 11-12-2018 | RCA 241-2008-VIII | 0.39 | <0,20 | 9.6 | <5 | 2 | 7.7 | 0.29 | <0,2 | 9.4 | <5 | 2 | 7.8 | 0.24 | <0,20 | 9.5 | <5 | <2 | 7.8 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que:  En el presente monitoreo no se observó una variación importante para los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal.  La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la descarga efectuada en la Piscicultura no ha provocado alteraciones en las aguas del río Caliboro.  De los antecedentes informados en las Tablas 3a y 3b, se puede concluir que la biomasa en producción de la Piscicultura, no genera efectos adversos en el cuerpo receptor, dado que no altera la calidad de agua y por tanto no representa peligro ni tiene efectos perniciosos para ningún uso que pudiera estar asociado a este cuerpo de agua, ni para los usos establecidos, y por tanto en ningún caso se pone en peligro ni afectan la salud de personas y en consecuencia no se causan perjuicios aguas abajo.  Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
77819 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | MONITOREO SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241 AÑO 2008, PISCICULTURA KETRUN RAYENCon el fin de corroborar el sistema de tratamientos descritos, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa y controlar su eficiencia con programa de monitoreo. | 08-01-2019 | RCA 241-2008-VIII | 0.37 | <0,20 | 8.8 | <5 | 5 | 7.7 | 0.3 | <0,20 | 8.1 | <5 | 5 | 7.2 | 0.28 | <0,20 | 8.1 | <5 | 5 | 9.2 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que:  En el presente monitoreo no se observó una variación importante para los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal.  La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la descarga efectuada en la Piscicultura no ha provocado alteraciones en las aguas del río Caliboro.  De los antecedentes informados en las Tablas 3a y 3b, se puede concluir que la biomasa en producción de la Piscicultura, no genera efectos adversos en el cuerpo receptor, dado que no altera la calidad de agua y por tanto no representa peligro ni tiene efectos para ningún uso que pudiera estar asociado a este cuerpo de agua, ni para los usos establecidos, y por tanto en ningún caso se pone en peligro ni afectan la salud de personas y en consecuencia no se causan perjuicios aguas abajo.   Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
79907 | 01-01-2019 | 31-01-2019 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241 AÑO 2018, PISCICULTURA KETRUN RAYENCon el fin de corroborar el sistema de tratamientos descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar su eficiencia y comportamiento hídrico. | 05-03-2019 | RCA 241-2008-VIII | 0.29 | 0.57 | 9.2 | <5 | 14 | 7.4 | 0.35 | 0.13 | 9.6 | 5 | 14 | 7.5 | 0.33 | 2.85 | 9 | <5 | 12 | 7.4 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que: • En el presente monitoreo no se observó una variación importante para los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal. • La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la descarga efectuada en la Piscicultura no ha provocado alteraciones en las aguas del río Caliboro. • Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
79942 | 01-12-2018 | 31-12-2018 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2018 PISCICULTURA KETRUN RAYENPrograma de monitoreo y seguimiento, contemplando para ello 3 puntos de muestreo Punto devolución del efluente punto equidistante entre ambas captaciones y 100 mts aguas abajo del sitio de descarga | 06-03-2019 | RCA 241-2008-VIII | <0,010 | <0,2 | 10.6 | <5 | 8 | 7.1 | <0,010 | <0,20 | 11.2 | <5 | 8 | 7.2 | <0,010 | <0,20 | 12.4 | 5 | 8 | 7.2 | Las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo, presentaron niveles que no alteran la calidad del agua del cuerpo receptor. Al comparar los resultados con la Tabla N°1 del D.S.90/2000, se demostró que los niveles registrados para cada parámetro no superaron los límites establecidos. Finalmente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe se puede señalar que: • En el presente monitoreo no se observó una variación importante para los parámetros Fósforo total y Nitrógeno amoniacal. • La calidad de las aguas no presenta diferencias entre los meses comparados, por lo que la descarga efectuada en la Piscicultura no ha provocado alteraciones en las aguas del río Caliboro. • De los antecedentes informados en las Tablas 3a y 3b, se puede concluir que la biomasa en producción de la Piscicultura, no genera efectos adversos en el cuerpo receptor, dado que no altera la calidad de agua y por tanto no representa peligro ni tiene efectos para ningún uso que pudiera estar asociado a este cuerpo de agua, ni para los usos establecidos, y por tanto en ningún caso se pone en peligro ni afectan la salud de personas y en consecuencia no se causan perjuicios aguas abajo. • Por último, los resultados obtenidos en el análisis del cuerpo receptor, durante la presente campaña de monitoreo, cumplen con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 por la Piscicultura Ketrun Rayen | Sí | Sí
82992 | 01-04-2019 | 30-04-2019 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241 PISCICULTURA KETRUN RAYENInforme se seguimiento adjunto corresponde a muestreo realizado en época estival y máxima biomasa de la piscicultura. Dando cumplimiento a considerando DIA Adenda N°1 respuesta 11 tabla 4 | 04-06-2019 | RCA 241-2008-VIII | <0,5 | <0,20 | 8.8 | 23 | 3 | 7.9 | 0.5 | 0.28 | 7.8 | 13 | 7 | 7.5 | <050 | 0.24 | 9.3 | 25 | 5 | 7.6 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
85990 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | MONITOREO SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241 PISCICULTURA KETRUN RAYENPrograma de monitoreo y seguimiento de tres puntos considerando 2 veces al año con mayor producción y uno al año en época estival | 20-08-2019 | RCA 241-2008-VIII | 0.11 | 0.58 | 11 | <5 | 5 | 7.5 | 0.34 | <0,20 | 10.3 | <5 | 6 | 7.3 | 0.13 | <0,20 | 12 | <5 | <2 | 7.3 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
89565 | 27-09-2019 | 27-09-2019 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYEN.Como una forma de corroborar el correcto uso de sistema de tratamiento de riles y su calidad de efluente, deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar su eficiencia con tres muestreos anual | 05-12-2019 | RCA 241-2008-VIII | 0.16 | <0,2 | 9.9 | <5 | 4 | 7.5 | 0.15 | <0,20 | 10.4 | <5 | 4 | 8 | 0.16 | <0,20 | 10.5 | <5 | 3 | 7.6 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
93167 | 23-01-2020 | 23-01-2020 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYENComo una forma de corroborar el correcto funcionamiento y uso del sistema de riles y su calidad de efluente, deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar su eficiencia con 3 muestreos anual | 13-03-2020 | RCA 241-2008-VIII | 0.5 | 0.2 | 9.2 | 5 | 4 | 7.2 | 0.6 | 0.2 | 9 | 5 | 5 | 7.3 | 0.6 | <0,2 | S/I | 5 | 4 | 7.3 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
96737 | 30-03-2020 | 30-03-2020 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYENPrograma de monitoreo y seguimiento contemplando 3 puntos de muestreos, tres veces al año considerando máxima producción y época estival. | 16-06-2020 | RCA 241-2008-VIII | 0.43 | <0,2 | 8.8 | <5 | 4 | 7.6 | 0.37 | <0,20 | 8.4 | <5 | 6 | 7.5 | 0.35 | <0,20 | 8.7 | <5 | 8 | 7.6 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
98949 | 01-07-2020 | 03-07-2020 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYENCon el fin de corroborar el sistema de tratamiento descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar su eficiencia y comportamiento hídrico. | 12-08-2020 | RCA 241-2008-VIII | 0.59 | <0,07 | 9.3 | 3 | <2 | 8.1 | 0.25 | <0,07 | 7.2 | 5 | 9 | 7.2 | 0.28 | <0,07 | 6.4 | 2 | 5 | 7.2 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen | Sí | Sí
105930 | 16-12-2020 | 16-12-2020 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYENCorroborar el sistema de tratamiento descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar sueficiencia y comportamiento hídricocon el programa de monitoreo. | 01-02-2021 | RCA 241-2008-VIII | 0.13 | <0,2 | 7.4 | 47 | 2.74 | 7.4 | <0,1 | <0,2 | 7.3 | <5 | 2.66 | 7.3 | <0,1 | <0,2 | 7.3 | <5 | 2.68 | 7.3 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
105985 | 08-10-2020 | 08-10-2020 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUNRAYENCorroborar el sistema de tratamiento descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar sueficiencia y comportamiento hídrico.con el programa de monitoreo | 01-02-2021 | RCA 241-2008-VIII | 0.06 | 0.035 | 8.9 | 4 | 1 | 7.5 | 0.1 | 0.036 | 7.6 | 10 | <1 | 7.6 | 0.09 | 0.025 | 7.2 | 7 | <1 | 7.6 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
107434 | 20-01-2021 | 20-01-2021 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUNRAYENCorroborar el sistema de tratamiento descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva.eficiencia y comportamiento hídricocon el programa de mo | 05-03-2021 | RCA 241-2008-VIII | 0.1 | <0,2 | 6.7 | <5 | 3 | 7.5 | 0.1 | <0,2 | 6.1 | <5 | 3 | 7.6 | 0.1 | <0,2 | 6.2 | <5 | 5 | 7.6 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. 90/00, dieron cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí
119246 | 22-10-2021 | 22-10-2021 | MONITOREO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL RCA N°241/2008 PISCICULTURA KETRUN RAYENCorroborar el sistema de tratamiento descrito, la calidad del efluente deberá cumplir con la normativa respectiva y controlar su eficiencia y comportamiento hídrico. con el programa de monitoreo | 03-12-2021 | RCA 241-2008-VIII | 0.127 | 0.338 | 10 | <5 | 3.47 | 7.4 | 0.208 | 0.293 | 10.2 | <5 | 3.79 | 7.4 | 173 | <0,2 | 10.4 | <5 | 3.31 | 7 | Considerando los antecedentes proporcionados en este informe correspondiente al monitoreo de octubre 2021 y el comparativo de datos anteriores, se puede señalar que: • Los parámetros fisicoquímicos analizados, tanto antes como después de la descarga, han presentado bajas concentraciones o valores homogéneos conforme a lo reportados en cuerpo de aguas fluviales de la región, los cuales al ser comparados con el estándar D.S. Nº 90/2001, dando cuenta de la adecuada dilución del efluente en el cuerpo receptor. En base a los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto “Piscicultura Ketrun Rayen Los Ángeles” no ha afectado la calidad de agua del cuerpo receptor, cumpliendo con el compromiso ambiental adquirido en la Adenda N°1 y RCA N° 241/2008 de Piscicultura Ketrun Rayen. | Sí | Sí