## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77431760-0 | SOC DE INVERSIONES LAGO SOFIA LIMITADA | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664510 | 5402767 | ESTERO SIN NOMBRE PUERTO MONTT | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3073 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 18720 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 13130 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 12581 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 9866 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 22229 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 14011 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 22624 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 20169 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 22636 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 18055 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 16704 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 16656 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 13512 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16789 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16782 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 207.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.12 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.77 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16658 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17458 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16985 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16025 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16147 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17458 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17369 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17469 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16577 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17369 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16369 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16578 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16987 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17036 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17048 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16397 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17458 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16325 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18432 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17588 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16985 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16358 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17014 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16879 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16282 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16328 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17048 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17287 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16369 | 2021-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18425 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17682 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 20158 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18469 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 22229 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17069 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14698 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17458 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16874 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 19785 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16789 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18469 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17934 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 19478 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15398 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17016 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16874 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 20158 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17935 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11784 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11795 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12145 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12148 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12329 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13018 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13057 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13130 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11942 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11874 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13036 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12987 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11687 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11478 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12974 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12748 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11469 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11785 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12789 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11968 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12069 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12694 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13048 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13078 | 2021-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 338.43 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12017 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11496 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11968 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10649 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12369 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12046 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11658 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12369 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12483 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11486 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11498 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11479 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12365 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12496 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12048 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 69.96 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.327 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12581 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11789 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12049 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11796 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11657 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12064 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11942 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12365 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12036 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11689 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11489 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12489 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11994 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12094 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11896 | 2021-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16975 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17046 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18469 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16248 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18469 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17890 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17928 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17935 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17049 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17845 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15369 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18365 | 2021-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 120.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 25.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 28,5 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12867 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12387 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12876 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11265 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13098 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13876 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11845 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11276 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12807 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11987 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13054 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14011 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12635 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13208 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12645 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14285 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13034 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12465 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11054 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13452 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12576 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13034 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12156 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13287 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13145 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12076 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13267 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13276 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14176 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13024 | 2021-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 53.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13357.44 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12942.72 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12968.64 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12873.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12778.56 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12683.52 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12588.48 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12493.44 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12398.4 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12303.36 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12208.32 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12113.28 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12018.24 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9848.304 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9770.328 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9895.09 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9520.805 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9544.198 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9458.424 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9372.65 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9286.877 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9201.103 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9115.33 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9029.556 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 8943.782 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 8858.009 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 8772.235 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 8686.462 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 8768.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 264.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9849.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10627.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10454.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11059.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11318.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11923.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12182.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12070.08 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12611.931 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12920.811 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13229.691 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13538.571 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13847.451 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14156.331 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14165.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13435.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13996.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13996.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14428.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14256 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14342.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14860.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14860.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15379.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15465.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15552 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15897.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15984 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16070.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15292.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14688 | 2021-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 169.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12873.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12778.56 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12683.52 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12588.48 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12493.44 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12398.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12303.36 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12208.32 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12113.28 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13942 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12490 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12214 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11975 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11789 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12067 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14601.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14601.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14515.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13824 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12960 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12528 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11534.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11534.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11404.8 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11404.8 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11577.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11491.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11491.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11491.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681 | 2021-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11309.76 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11102.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11240.64 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11439.36 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11439.36 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681.28 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11491.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11594.88 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12700.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12700.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13452.48 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13478.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13409.28 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13003.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12035.52 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11767.68 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12104.64 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681.28 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11620.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11776.32 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11733.12 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11655.36 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11715.84 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11741.76 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11603.52 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11396.16 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11422.08 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11499.84 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10964.16 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11024.64 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10920.96 | 2021-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10258 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9478 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11039 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14269 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10496 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11257 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12369 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10786 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12688 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11489 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14269 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17896 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12369 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11487 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 15477 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 18469 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 14039 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13548 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10458 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12369 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12478 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9358 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10487 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9647 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11369 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9874 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10478 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 9864 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 12785 | 2021-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 63.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 233.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.76 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11111 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11215 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11353 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11647 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11604 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11543 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11370 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11508 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11560 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11638 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11647 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11759 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11552 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11629 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11526 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11673 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11681 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11621 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11595 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11439 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11569 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11552 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11586 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11560 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11517 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11474 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11344 | 2021-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 207.43 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.76 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11249.28 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11508.48 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11223.36 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11327.04 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11266.56 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11197.44 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11240.64 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11180.16 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11232 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11197.44 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11154.24 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11041.92 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11085.12 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11525.76 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11594.88 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11568.96 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11543.04 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11672.64 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11508.48 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11465.28 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11508.48 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11491.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11430.72 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11361.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11378.88 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11404.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11352.96 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11309.76 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11352.96 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11655.36 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11102.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 233.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.34 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.9 | 2021-06-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 133.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13305.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 13219.2 | 2021-07-01 | Autocontrol