## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96563630-7 | BAYAS DEL SUR S.A. | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Región de los Lagos | Osorno | Purranque | RUTA 5 SUR KM 950 S/N, Purranque, Región de los Lagos | Datum | 18 | 654590 | 5476039 | ESTERO LARGO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1930 | 2011-05-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 1.21 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 1.21 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 2.01 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 78.27 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 71.96 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 107.91 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 163.71 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 83.76 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 3.48 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 5.3 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | 425 | 5.52 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.611 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.027 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 172 | 2021-03-01 | Autocontrol | 391,4 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 71 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 22 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 2.01 | 2021-03-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cloruros | mg/L | 400 | 46.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cobre | mg/L | 1 | 0.028 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DQO | mgO2/L |  | 380 | 2021-03-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.348 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.112 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Zinc | mg/L | 3 | 0.047 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.343 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 324 | 2021-04-01 | Autocontrol | 825,7 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.053 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.15 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 73 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 78.27 | 2021-04-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.527 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 259 | 2021-07-01 | Autocontrol | 640 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.094 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.85 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 163.71 | 2021-07-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.382 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.034 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 55 | 2021-05-01 | Autocontrol | 57,1 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.093 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.62 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 71.96 | 2021-05-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Zinc | mg/L | 3 | 0.025 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.165 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cobre | mg/L | 1 | 0.023 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cloruros | mg/L | 400 | 53.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.45 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cloruros | mg/L | 400 | 12.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cobre | mg/L | 1 | 0.051 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 308 | 2021-09-01 | Autocontrol | 780 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DQO | mgO2/L |  | 621 | 2021-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.034 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1331 | 2021-09-01 | Autocontrol | 26520 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.121 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.41 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 112 | 2021-09-01 | Autocontrol | 40 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 95 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tricloroetano | mg/L |  | 0.022 | 2021-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Zinc | mg/L | 3 | 0.253 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Coliformes Fecales Totales | NMP/100 ml |  | 800 | 2021-09-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.45 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cloruros | mg/L | 400 | 12.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cobre | mg/L | 1 | 0.051 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 308 | 2021-12-01 | Autocontrol | 780 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DQO | mgO2/L |  | 621 | 2021-12-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.034 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1331 | 2021-12-01 | Autocontrol | 26520 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.121 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.41 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 112 | 2021-12-01 | Autocontrol | 40 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 95 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tricloroetano | mg/L |  | 0.022 | 2021-12-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Zinc | mg/L | 3 | 0.253 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.167 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.024 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 418 | 2021-02-01 | Autocontrol | 1094,3 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.169 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.228 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.47 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 1.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.168 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.288 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 150 | 2021-06-01 | Autocontrol | 328,6 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.49 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 107.91 | 2021-06-01 | Autocontrol
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.017 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 178 | 2021-08-01 | Autocontrol | 408,6 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.45 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.12 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 68 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96563630-7 | BAYAS DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO LARGO | Caudal | m3/dia | 425 | 83.76 | 2021-08-01 | Autocontrol