## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S A | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Región Metropolitana | Santiago | Quilicura | Quilicura, Región Metropolitana | Datum | 19 | 336895 | 6305781 | CANAL ECHEVERS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4496 | 2012-10-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 24.09 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 16.54 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 5.99 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 25.42 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 2.58 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 137.79 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 14.31 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 122.57 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 52.95 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 2.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 182.55 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 39.79 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 22.41 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 61.53 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 21.35 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 304.23 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 80.54 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 80.64 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 31.01 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | 9999999 | 0 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 1073.71 | 2021-01-01 | Autocontrol | 168,4 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.622 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 630 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 24.09 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 57 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 49 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 58 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 708 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 31.01 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 38 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 50 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 63 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 54 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 48 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 53 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 53 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 54 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 104.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 58 | 2021-11-01 | Autocontrol | 65,7 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 3.06 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.95 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.11 | 2021-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 638.2 | 2021-09-01 | Remuestreo | 59,6 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-09-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 525 | 2021-09-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.37 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 368.78 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.56 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 589 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 5.99 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 339.3 | 2021-01-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 25.42 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 361.36 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16000 | 2021-03-01 | Autocontrol | 1500 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 1284 | 2021-03-01 | Autocontrol | 28,4 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 682.64 | 2021-05-01 | Autocontrol | 70,7 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16000 | 2021-05-01 | Autocontrol | 1500 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.73 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 1062 | 2021-05-01 | Autocontrol | 6,2 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.08 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 16.31 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 426.67 | 2021-06-01 | Autocontrol | 6,7 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.56 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.853 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 8.21 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52.95 | 2021-06-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 1525.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | 281,3 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.78 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.77 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 517 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.31 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 182.55 | 2021-07-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 646 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 302.9 | 2021-05-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2021-05-01 | Remuestreo | 140 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 535 | 2021-05-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 1089.69 | 2021-06-01 | Remuestreo | 172,4 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.23 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 180.19 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.07 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 700 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.102 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 354.21 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.83 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 819 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 137.79 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 21.35 | 2021-09-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 848.06 | 2021-09-01 | Autocontrol | 112 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2200 | 2021-09-01 | Autocontrol | 120 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 1733 | 2021-09-01 | Autocontrol | 73,3 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.042 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 22 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 42 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 62 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 25 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 33 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 27 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 41 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 37 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 80 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 53 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 51 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 22 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 41 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 95 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 41 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 25 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 28 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 69 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 37 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 32 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 32 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 27 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 33 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 40 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 41 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 366 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 99 | 2021-10-01 | Autocontrol | 182,9 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 659 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 38 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 50 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 63 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 54 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 48 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 58 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 45 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 47 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 48 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 49 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 63 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 50 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 53 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 52 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 120 | 2021-10-01 | Remuestreo | 242,9 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.03 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.008 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.004 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 604 | 2021-08-01 | Autocontrol | 655 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 414 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.009 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.004 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 22.41 | 2021-08-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 193.01 | 2021-07-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 397.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1100 | 2021-12-01 | Autocontrol | 10 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.56 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 883 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. - QUILICURA | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %