## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Región Metropolitana | Maipo | Paine | Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338546 | 6259915 | CANAL PANAMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2369 | 2006-07-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 98.064 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 98.064 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 104.112 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 56.808 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 75.816 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 72.36 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 31.214 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 34.214 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 46.656 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 114.394 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 119.988 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.231 | 2021-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.389 | 2021-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.244 | 2021-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.432 | 2021-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.72 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.953 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.82 | 2021-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.22 | 2021-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.68 | 2021-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.69 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.51 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.85 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.94 | 2021-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.44 | 2021-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.24 | 2021-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.29 | 2021-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.97 | 2021-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.04 | 2021-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.17 | 2021-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.51 | 2021-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.88 | 2021-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.95 | 2021-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.29 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.986 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.89 | 2021-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.23 | 2021-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.11 | 2021-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.12 | 2021-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.46 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.536 | 2021-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.269 | 2021-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.236 | 2021-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.543 | 2021-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.603 | 2021-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.032 | 2021-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.896 | 2021-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.154 | 2021-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.46 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.856 | 2021-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.524 | 2021-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.167 | 2021-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.613 | 2021-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 62 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.508 | 2021-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.272 | 2021-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.145 | 2021-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.63 | 2021-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.97 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.44 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.24 | 2021-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.29 | 2021-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.97 | 2021-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 1.04 | 2021-01-01 | Autocontrol