## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99540940-2 | AGRIZANO S A | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Región del Maule | Curico | Curicó | Ruta 5 0, Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 296890 | 6125718 | CANAL VATICANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2737 | 2006-08-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 15.6 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 15.6 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 16.56 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 16.08 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 14.88 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 93.6 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 0 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 98.4 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 87.36 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 104.86 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 15.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.18 | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2021-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 321 | 2021-01-01 | Autocontrol | 817,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.93 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.03 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 321 | 2021-01-01 | Autocontrol | 817,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 16.56 | 2021-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2021-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 3,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 23 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2021-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 16.08 | 2021-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.18 | 2021-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.93 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.26 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 14.88 | 2021-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.17 | 2021-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.76 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 15.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 55 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.38 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 93.6 | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.26 | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.24 | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.23 | 2021-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 15 | 2021-05-01 | Remuestreo | 50 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.4 | 2021-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 87.36 | 2021-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.3 | 2021-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.36 | 2021-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 11.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 18 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.66 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.439 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.882 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.26 | 2021-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.18 | 2021-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.23 | 2021-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.67 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.21 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 98.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.29 | 2021-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.26 | 2021-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 1.21 | 2021-06-01 | Autocontrol