## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S A | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265560 | 6353968 | QUEBRADA INTERIOR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5097 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.4 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.85 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.98 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.74 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.65 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.41 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.89 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.44 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.18 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.43 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.93 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.18 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.45 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.77 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 10.98 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.78 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.81 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.6 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.5 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.8 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.1 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.6 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.9 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.5 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.3 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.3 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.5 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.7 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.2 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.9 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.4 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 12 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.3 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.63 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.51 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.04 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.73 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.45 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.05 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.31 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.63 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.2 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.4 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.6 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.3 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.8 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.2 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.1 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.5 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.5 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.6 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.6 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.9 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.1 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.2 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.1 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.7 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.1 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.1 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.7 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.5 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.6 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.8 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 31.7 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.5 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.59 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.5 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 13.17 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 10.13 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 25.61 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.13 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.49 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.38 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.5 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 13.73 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 40.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 44.7 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.1 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 54 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 47.7 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 48.4 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.8 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 40.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.4 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.7 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.9 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.6 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.7 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.7 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 33.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.5 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.8 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.8 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29.3 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.1 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.1 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10.98 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.78 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.81 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.45 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.77 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.43 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.93 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.18 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.036 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.18 | 2021-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.9 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.054 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.9 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 155 | 2021-12-01 | Autocontrol | 342,9 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.4 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.013 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.85 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.98 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.74 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.65 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.41 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.89 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.44 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25 | 2021-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.207 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.63 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.51 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.04 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.73 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.45 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.05 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.31 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.63 | 2021-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.042 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.3 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.8 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.1 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.5 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.5 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.9 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.1 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.1 | 2021-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.071 | 2021-08-01 | Autocontrol | 42 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.7 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.7 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.5 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 31.7 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.5 | 2021-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.17 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 10.13 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 25.61 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.13 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.49 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.38 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.73 | 2021-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 44.7 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 54 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 47.7 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.9 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %