## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79979510-8 | LACTEOS SAN IGNACIO LIMITADA | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Región de Ñuble | Diguillin | Bulnes | Bulnes, Región de Ñuble | Datum | 19 | 743396 | 5931628 | ESTERO PITE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 215 | 2019-02-11 | Si
79979510-8 | LACTEOS SAN IGNACIO LIMITADA | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | PUNTO 2 | Región de Ñuble | Diguillin | Bulnes | Bulnes, Región de Ñuble | Datum | 19 | 739431 | 5935379 | CANAL AFLUENTE RIO LARQUI | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5432 | 2012-12-07 | Si
79979510-8 | LACTEOS SAN IGNACIO LIMITADA | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de Ñuble | Diguillin | Bulnes | Bulnes, Región de Ñuble | Datum | 19 | 739431 | 5935379 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 5432 | 2012-12-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 16.9 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 16.9 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 62.28 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 62.28 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 130.89 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.7 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.7 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 16.98 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.13 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.13 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 4.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 29.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 29.5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 21.68 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 21.68 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 3.53 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 3.53 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 17.2 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 17.2 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 3.93 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 3.93 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 7.3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 15.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | 60 | 15.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 26 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 11.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.036 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 9.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.057 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30000 | 2021-02-01 | Autocontrol | 2900 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 62.28 | 2021-02-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 993 | 2021-02-01 | Autocontrol | 148,3 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 146 | 2021-02-01 | Autocontrol | 317,1 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DQO | mgO2/L |  | 514 | 2021-02-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 31.92 | 2021-02-01 | Autocontrol | 219,2 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 551 | 2021-03-01 | Autocontrol | 37,8 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 190 | 2021-03-01 | Autocontrol | 442,9 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 29.96 | 2021-03-01 | Autocontrol | 199,6 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.08 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.33 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 331 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 8.6 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 36.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DQO | mgO2/L |  | 12.6 | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.221 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 30.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DQO | mgO2/L |  | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.055 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 20 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 390 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 9.994 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.08 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.85 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.68 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 333 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 7.47 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 366 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 6.97 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.28 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 39 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 44 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.76 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.53 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 5.97 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 11.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.73 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.03 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.87 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.27 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.63 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 19.03 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.53 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 19.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.63 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.13 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.67 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.37 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 10.47 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 18.33 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-08-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 379 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 6.59 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.21 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 47 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 65 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.55 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 17.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 172 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.97 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.93 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.101 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Benceno | mg/L |  | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.9 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 20.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.83 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 20.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 19.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 18.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.43 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 8.47 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 9.83 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 17.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.93 | 2021-12-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 390 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.011 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 8.45 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.646 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.052 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 10.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 18.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 13 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 19.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 20.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.9 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 397 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 9.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.22 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 44.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.13 | 2021-04-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 389 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 9.432 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.07 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.35 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.03 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 379 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.17 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.45 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 49 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.45 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.47 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.53 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 8.86 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.43 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 18.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 17.5 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 9.83 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.86 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.67 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.73 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 15.5 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.26 | 2021-07-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.8 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 4.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 16.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 6.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 16.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 17.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 16.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 0 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 5.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 16.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 60 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.57 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.23 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 13.97 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.33 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 20.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 8.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 17.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 22 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 19.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.77 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.53 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 18.33 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 24.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 23.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 3.93 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 16.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.73 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 21.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 81 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.003 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.51 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Conductividad | uS/cm |  | 5040 | 2021-01-01 | Autocontrol
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 9.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.507 | 2021-01-01 | Autocontrol | 69 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 22.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 48 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 901 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.15 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.34 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 390 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
79979510-8 | PLANTA LACTEOS SAN IGNACIO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 7.792 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %