## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Región del Maule | Curico | Sagrada Familia | Sagrada Familia, Región del Maule | Datum | 19 | 294332 | 6119387 | CANAL PIRIHUIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 111 | 2007-01-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 18 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 1 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 21 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 24 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 32 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 38 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 34 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 30 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 32 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 35 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 35 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 29 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 3 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 7 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 2 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.55 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.24 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.23 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.67 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.18 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.83 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.29 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 52.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 50,6 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.51 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 212 | 2021-08-01 | Autocontrol | 165 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.77 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.95 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.65 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.03 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.256 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %