## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS S.A. | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Región Metropolitana | Maipo | Buin | José Alberto Bravo 278, Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 339795 | 6262791 | CANAL PAINE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 638 | 2014-10-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 3280 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 1875 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 1875 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 2184 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 2184 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | 11800 | 1425 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 353 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 330 | 2021-09-01 | Remuestreo | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 417 | 2021-10-01 | Autocontrol | 4,3 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 287 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.087 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1979 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2240 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 720 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1581 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2305 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1849 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1875 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1537 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1222 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 322 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 409 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 965 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1551 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2076 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1789 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1513 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 979 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 914 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1884 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2453 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2179 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2354 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1196 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 814 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1763 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2689 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2602 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3321 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3179 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1987 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 947 | 2021-10-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 330 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.88 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.621 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 314 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.029 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2490 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1913 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1474 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2453 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 985 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 511 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1286 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 905 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 695 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1220 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 565 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 273 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 685 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1390 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1694 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1770 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1166 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2108 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2363 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1875 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1850 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2030 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1975 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 939 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 475 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 751 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 5476 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 5048 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 5155 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 4280 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 950 | 2021-12-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25.05 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 25.642 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 361 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 257 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 365 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 623 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 548 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1428 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1910 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2301 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2289 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2417 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1713 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 600 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1650 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1971 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1320 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1695 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 404 | 2021-09-01 | Autocontrol | 1 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.98 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.36 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 301 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.115 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1891 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2337 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1727 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2260 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1347 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2550 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2684 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2402 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3032 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3131 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2315 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 805 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 443 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 352 | 2021-09-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1624 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 445 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2390 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2728 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2184 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1686 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2238 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1210 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2955 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2350 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2602 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2678 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 974 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1919 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 753 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2628 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3218 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2164 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2491 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2062 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3177 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 3021 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2890 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1512 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 377 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2033 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2048 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2159 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 2113 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Caudal | m3/dia | 11800 | 1757 | 2021-11-01 | Autocontrol
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Cloruros | mg/L | 400 | 347 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sulfato | mg/L | 1000 | 301 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | Zinc | mg/L | 3 | 0.133 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76099789-7 | ACONCAGUA FOODS-BUIN | PUNTO 1 CANAL PAINE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango