## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96877760-2 | MULTIFRUTA S A | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Región Metropolitana | Maipo | Buin | calle sin nombre 0, Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338585 | 6266313 | CANAL HIJUELAS LARGA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2509 | 2011-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 14.68 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | 9999999 | 16.28 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 269 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.93 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Cloruros | mg/L | 400 | 235 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.09 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96877760-2 | MULTIFRUTA S.A. (BUIN) | PUNTO 1 CANAL HIJUELAS LARGA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango