## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
3611018-k | HUGO NAJLE HAYE | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235615 | 5964440 | ESTERO MARGARITA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3267 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.88 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.84 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.84 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.84 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 17.92 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.56 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.88 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.64 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.96 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.73 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.73 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 6.4 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 14.21 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cloruros | mg/L | 400 | 193 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.52 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.055 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.014 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.544 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfato | mg/L | 1000 | 5.35 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.02 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.038 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Zinc | mg/L | 3 | 0.032 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.88 | 2021-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.043 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 120 | 2021-02-01 | Autocontrol | 242,9 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.44 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.293 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 21.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.015 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.27 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 23.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 370 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.84 | 2021-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.15 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.046 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.41 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.84 | 2021-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.41 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.373 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 11 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.379 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.08 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 17.92 | 2021-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.304 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.951 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.09 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.052 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.56 | 2021-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.207 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.251 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.052 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.88 | 2021-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.037 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.04 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.044 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.64 | 2021-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.403 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.37 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 22.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 352 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.39 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.96 | 2021-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.086 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.11 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.217 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.93 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.476 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 47.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 856 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.921 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 6.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.034 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 14.21 | 2021-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.495 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.062 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.982 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.9 | 2021-12-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 780 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.512 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.041 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 780 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.384 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.73 | 2021-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.061 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %