## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77883880-K | MAR VIVO S A | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 664864 | 5402138 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 277 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 26 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 21 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 5.01 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 35.82 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 35.06 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 16.88 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 10.48 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 81.28 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | 270 | 20.62 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 13.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.181 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.58 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 1060 | 2021-04-01 | Autocontrol | 253,3 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 10.35 | 2021-06-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 9.05 | 2021-07-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.59 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.245 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | SAAM | mg/L | 15 | 0.149 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 283 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77883880-K | PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS DEL MAR MAR VIVO | M.VIVO | Temperatura | °C |  | 8.6 | 2021-10-01 | Autocontrol