## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96537660-7 | SALMOPROCESOS S A | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601858 | 5280067 | MAR FUERA ZPL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 253 | 2009-02-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 527.04 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 580.8 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 411.36 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 597.6 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 618.48 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 386.4 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 480.72 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 480.72 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 548.64 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 516.96 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 553.3 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 478.08 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 506.16 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | 9999999 | 583.2 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.426 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.26 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.052 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.229 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 40 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.148 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.28 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.024 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.255 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.259 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.027 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.138 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.48 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 317 | 2021-06-01 | Autocontrol | 5,7 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.161 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.375 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.017 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.15 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.107 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 1.07 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.088 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.096 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 10.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 73,3 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.108 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.074 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | DBO5 | mgO2/L |  | 168 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Boro | mg/L |  | 0.272 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Cloruros | mg/L |  | 2566 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fósforo | mg/L |  | 6.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.356 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 30.7 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sulfato | mg/L |  | 193 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.129 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 198 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.075 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 155 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.081 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.253 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.494 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.057 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.036 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.067 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.147 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.028 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 95 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.172 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.096 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96537660-7 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES JANEQUEO 238 | SALMOPROCESOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-06-01 | Remuestreo | 0 %