## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY S A | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 655540 | 5372647 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1530 | 2011-11-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 293.231 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 293.231 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 916.56 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 916.56 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 721.033 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 721.033 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 719.575 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 719.575 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 652.36 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 652.36 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 345.98 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 345.98 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 902.5 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 902.5 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 437.65 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 437.65 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 252.96 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 252.96 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 497.88 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 497.88 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 497.88 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 497.88 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 613.22 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 1035.85 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 1035.85 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 318.25 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | 9999999 | 318.25 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.08 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2021-01-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2021-02-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.072 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.043 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.066 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.039 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.024 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.058 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.29 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.028 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.052 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.124 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.016 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.053 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.29 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.115 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.037 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.011 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.046 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.04 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.28 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 8.1 | 2021-06-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.137 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.083 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.006 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.006 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.114 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.019 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2021-07-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.039 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.025 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.048 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.125 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.158 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.025 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.025 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.24 | 2021-10-01 | Autocontrol | 20 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.532 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39.5 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sulfato | mg/L |  | 1865 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | DBO5 | mgO2/L |  | 129 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 270 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 390 | 2021-10-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.008 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.041 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.116 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.009 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.164 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 130 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.21 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.161 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Tetracloroeteno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Triclorometano | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Cloro Libre Residual | mg/L | 2 | 0.88 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96949830-8 | CONGELADOS Y CONSERVAS FITZ ROY – CALBUCO | FITZ.ROY | Trihalometanos Totales | mg/L | 0.2 | 0.045 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %