## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78258990-3 | INVERTEC OSTIMAR S A | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 259007 | 6650006 | BAHÍA TONGOY | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1031 | 2008-07-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 280.1 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 58.3 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 320.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 258.1 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 206.6 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 261.7 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 278.3 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 220 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 199.4 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 118.4 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 232.6 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Caudal | m3/dia |  | 280.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 355 | 2021-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2021-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 5.185 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Cloruros | mg/L |  | 23430 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 230 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2704.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 63 | 2021-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 24 | 2021-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 38 | 2021-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2021-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 111 | 2021-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 24 | 2021-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 192 | 2021-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6 | 2021-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 91 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 706 | 2021-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 30 | 2021-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2021-09-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 221 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 1713 | 2021-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 24 | 2021-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 1720 | 2021-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 19 | 2021-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 127 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 300 | 2021-08-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol