## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76908610-2 | SEALAND AQUACULTURE S.A | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 632800 | 5371094 | BAHÍA PARGUA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 999 | 2011-07-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 10081.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 10081.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 9924 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 9924 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 9854.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 9854.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7909 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7909 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7937 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7937 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6812 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6812 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7973 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7973 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 5764 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 5764 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7771 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 7771 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 5679 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 5679 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6468 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6468 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6569 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 6569 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | 9999999 | 23094.24 | m3/dia | 2021-07-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.63 | 2021-07-01 | Control Directo | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Zinc | mg/L | 5 | 0.191 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-07-01 | Control Directo
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 169 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2021-01-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.08 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2021-02-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.41 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.78 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | DBO5 | mgO2/L |  | 4 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | DQO | mgO2/L |  | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Boro | mg/L |  | 1.182 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cloruros | mg/L |  | 6381 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Fósforo | mg/L |  | 4 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.95 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sulfato | mg/L |  | 597.6 | 2021-04-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 138 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-05-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.05 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.48 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 136 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 160 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 13.97 | 2021-07-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.62 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 144 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-08-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.05 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 141 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.71 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 85 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 117 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Temperatura | °C |  | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Aluminio | mg/L | 10 | 0.316 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cobre | mg/L | 3 | 0.033 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.17 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Manganeso | mg/L | 4 | 0.057 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %
76908610-2 | PISCICULTURA CHAYAHUE | SEALAND | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2021-07-01 | Control Directo | 0 %