## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S A | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 317674 | 6168794 | CANAL DE RIEGO LA PALMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3447 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 626.99 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1115.67 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1039.82 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 962.93 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1594.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1329.34 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1486.91 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1596.48 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1641.83 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 530.8 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 541.5 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 537.3 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 878.8 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 883.3 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1287.19 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1460.5 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 823.92 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 344.39 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 264.92 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1048.81 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 579.29 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1204.97 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1538.67 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1537.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1540.7 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 925.83 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 963 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 404.25 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 678.6 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1106.16 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1026.49 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1463.22 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1493.99 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 92 | 2021-01-01 | Autocontrol | 162,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.68 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 962.63 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 145 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.108 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37 | 2021-01-01 | Autocontrol | 5,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.09 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.76 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1039.82 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 106 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.218 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.09 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1115.67 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 22 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.052 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.91 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 626.99 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 42 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.137 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 678.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 82 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.24 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.38 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 925.83 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.048 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 416 | 2021-01-01 | Remuestreo | 1088,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1641.33 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 2160 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.32 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 175 | 2021-02-01 | Autocontrol | 400 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.61 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.98 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 920 | 2021-02-01 | Autocontrol | 1050 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1486.91 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 287 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.89 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 550 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 110 | 2021-02-01 | Autocontrol | 214,3 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.23 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 315 | 2021-02-01 | Autocontrol | 293,8 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1596.48 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 303 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.29 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 150 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.05 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 105 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1122 | 2021-02-01 | Autocontrol | 3105,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 9.21 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 63.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 26,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1130 | 2021-02-01 | Autocontrol | 1312,5 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.42 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 116 | 2021-02-01 | Autocontrol | 231,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.39 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 96 | 2021-02-01 | Autocontrol | 20 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1329.34 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 239 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.28 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 541.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 829 | 2021-03-01 | Autocontrol | 2268,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 1331 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 6.59 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.145 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 72.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 44,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 450 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2433 | 2021-03-01 | Autocontrol | 2941,3 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.54 | 2021-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.86 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 537.3 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 140 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 594 | 2021-03-01 | Autocontrol | 1597,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 788 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.49 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.06 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 52.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 5,8 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 150 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 388 | 2021-03-01 | Autocontrol | 385 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 878.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1300 | 2021-03-01 | Autocontrol | 30 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 71 | 2021-03-01 | Autocontrol | 102,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 108 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.19 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.545 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.26 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 883.3 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 57 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.545 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.596 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1460.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 55 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.069 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.28 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 823.92 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 21 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 344.39 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 11 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 27 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 37 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 264.92 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 18 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 31.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.93 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1048.81 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 20 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.753 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.29 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 579.29 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 41 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.64 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.62 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1204.97 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 41 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.233 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1538.67 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 90 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.151 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.67 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1537.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 43 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.148 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 17 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.28 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1540.7 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 35 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.113 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.03 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Remuestreo | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.54 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1106.16 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 20 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.134 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.36 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.43 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1026.49 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.114 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.98 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.18 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.74 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.17 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 404.25 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 80 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.217 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.16 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 963 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 46 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.294 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 65 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.39 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1463.22 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 6 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.28 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 16000 | 2021-12-01 | Autocontrol | 1500 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1493.99 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.92 | 2021-12-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol