## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | H-50 625, FUNDO EL SAUCE, Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319427 | 6195872 | CANAL SILVANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2137 | 2020-10-27 | Si
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | H-50 625, FUNDO EL SAUCE, Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319427 | 6195872 | CANAL SILVANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1087 | 2017-09-14 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 2398.41 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 2398 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 5878 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 5878 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 19149 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 19149 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 4841 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 4841 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 12661 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 12661 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8835 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11624 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4785 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10644 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5169 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11281 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5941 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5789 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10392 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5878 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10540 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11086 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11340 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10680 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 3864 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.458 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 31.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10940 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11752 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12139 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11487 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11291 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5041 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11433 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9803 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7871 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11178 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11690 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9547 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10137 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 1580 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8230 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 18712 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10438 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10157 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11132 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10746 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10331 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10625 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10674 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10153 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9549 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10372 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10445 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10715 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10187 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10944 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10866 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11321 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10516 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10487 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 19149 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10233 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9916 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7667 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10708 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12647 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12690 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12547 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12687 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12377 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12221 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10641 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.034 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11885 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10033 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11582 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13277 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13225 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11754 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12039 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13494 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13040 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10016 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4115 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10300 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12582 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13298 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9881 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12898 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 1839 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13340 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12766 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11875 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8506 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12801 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4841 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10546 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13713 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 13136 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7385 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cloruros | mg/L | 400 | 123 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.24 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.09 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.007 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sulfato | mg/L | 1000 | 110 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.053 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.078 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.44 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12661 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5452 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 2247 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 1905 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 2499 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4093 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4864 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4640 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4467 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 3936 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4848 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5078 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4540 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5879 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4987 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4725 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4365 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-05-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 2103 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 1731 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 3636 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 2398 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 1205 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 482 | 2021-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.458 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.02 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 33.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 31.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango