## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300158 | 6129616 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3128 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.69 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.69 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 2.74 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 2.74 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 35.22 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 35.22 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 20.59 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 23.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 23.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 19.98 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.26 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.28 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 5.76 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 6.36 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 6.36 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.35 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 1.35 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-04-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.078 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 23.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 7.18 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 42,9 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 152 | 2021-05-01 | Autocontrol | 90 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.18 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.18 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.361 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.17 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.81 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.73 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.073 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 22.48 | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.56 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.49 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.014 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.027 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.178 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35.22 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.34 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 24.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.225 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 1.7 | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.47 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.038 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 1.28 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 4.05 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.87 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 14,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.162 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.38 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.085 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 1.69 | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.86 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.006 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 67 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 8 | 2021-05-01 | Remuestreo | 14,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2021-05-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.073 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6.36 | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 8.34 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.06 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.156 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %