## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Región del Maule | Talca | Talca | Ruta 115-CH 3.5, Camino Talca - San Clemente Kilómetro 3.5, Talca, Región del Maule | Datum | 19 | 263134 | 6074275 | CANAL SANDOVAL SAN MIGUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2433 | 2021-11-16 | Si
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Región del Maule | Talca | Talca | Ruta 115-CH 3.5, Camino Talca - San Clemente Kilómetro 3.5, Talca, Región del Maule | Datum | 19 | 263134 | 6074275 | CANAL SANDOVAL SAN MIGUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1085 | 2017-09-14 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 11215 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 7373 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10773 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8099 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8099 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10906 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 12208 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 12570 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8099 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10920 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10920 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 11295 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 11242 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8625 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 11242 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10692 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10692 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 9597 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 9597 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10498 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10498 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10494 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 10494 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 6420 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 6420 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12208 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12368 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6890 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10773 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10906 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 6400 | 2021-02-01 | Autocontrol | 540 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.27 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.33 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12303 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11215 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7480 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.64 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8099 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.83 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6456 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7374 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8402 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11207 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12356 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12476 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9290 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 5024 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12570 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12081 | 2021-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.16 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10318 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12760 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12442 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12912 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11770 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12200 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11234 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11704 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11900 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12778 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11756 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11049 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11250 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12327 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12256 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11765 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.28 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12085 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9597 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12989 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11098 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12492 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11520 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11370 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10953 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.53 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12123 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10498 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11639 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12090 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11343 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12073 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11727 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12492 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6420 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11630 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.67 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.71 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12244 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12456 | 2021-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.07 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.805 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 280 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.011 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12767 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12288 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11242 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12861 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12835 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 14032 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12545 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12462 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cloruros | mg/L | 400 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 280 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfato | mg/L | 1000 | 6.59 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Zinc | mg/L | 3 | 0.022 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12767 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12288 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11242 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12861 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12835 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 14032 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12545 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 12462 | 2021-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cloruros | mg/L | 400 | 25.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.87 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.83 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfato | mg/L | 1000 | 18.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango