## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96930700-6 | GRANERO SOCIEDAD ANONIMA | PLANTA GRANERO | GRANERO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | RUTA 240 1, Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 18 | 669879 | 4963343 | BAHÍA CHACABUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 522 | 2011-05-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 2988 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 2287.44 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 5422.56 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 2287.44 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 2685 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 3429.36 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 587.04 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 1958.88 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 3487.2 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 2295.21 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 3580.92 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 4997.6 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 3418.416 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | 9999999 | 3418.416 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.112 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.056 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 25.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.3 | 2021-01-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.27 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.207 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fósforo | mg/L |  | 0.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13 | 2021-11-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.05 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 20.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 21.5 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 22.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 21.3 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2021-02-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.126 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.34 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.064 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 8.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.075 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.43 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.032 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.051 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.19 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.089 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.074 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 19.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 18.3 | 2021-06-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.016 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.094 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.069 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 20 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.026 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.55 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.4 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 5.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 4.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 20.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.101 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.13 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.237 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.103 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Remuestreo | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.374 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.329 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96930700-6 | PLANTA GRANERO | GRANERO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango