## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado METHANEX.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado METHANEX.2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 233407 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238224 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238344 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 239240 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 236797.68 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 242260.8 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 252636 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 257712 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 261381.6 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 254042.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 258811.2 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 257678.4 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 258741.6 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 208235.52 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 228417.12 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 209742 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 197300.4 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 184386.96 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 186596.16 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 186330 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 142682 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 139224 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 145720 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 146670 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 147879.84 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 143308.08 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 146925.6 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 142974 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 147919.92 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 190739.76 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 155939.52 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 140900 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 182340 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 180760 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 178900 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 188220 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 184780 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 234360 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 231200 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 231820 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 227060 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 228400 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229380 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229180 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 232040 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 234030 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 228960 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229260 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229180 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10117 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10214 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9326.88 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9600 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 8505.84 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 7656 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10287.36 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 2.64 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9950 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 9950 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10650 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13720 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14640 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14400 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14250 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13790 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14250 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.014 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.9 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.014 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34.3 | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.65 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.7 | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.82 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.61 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.817 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28 | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.67 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.013 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.26 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.5 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25.1 | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.89 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.8 | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.007 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27 | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25 | 2021-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.66 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.68 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.013 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26 | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25.4 | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.66 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.45 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 24 | 2021-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.635 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36.6 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.789 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 28.7 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.264 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.151 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.617 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.04 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 25.8 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 27.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.023 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cloruros | mg/L |  | 16953 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.7 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sulfato | mg/L |  | 2461 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.012 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.012 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.78 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.011 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2021-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.663 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2021-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.12 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.97 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cloruros | mg/L |  | 22386 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sulfato | mg/L |  | 3334 | 2021-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.937 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.222 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2021-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.76 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.27 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.016 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 21.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.991 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2021-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.006 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 24.2 | 2021-02-01 | Autocontrol