## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | RUTA 9 NORTE KM 175 Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 377758 | 4123394 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 572 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 836.6 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 836.6 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 938.3 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 960 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 731 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 763 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 847 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 845 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 1397 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 1201 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 1006 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 1066 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 992.94 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Cloruros | mg/L |  | 1364 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 8.53 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sulfato | mg/L |  | 272 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | DBO5 | mgO2/L |  | 43.3 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Fósforo | mg/L |  | 2.26 | 2021-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 938.3 | 2021-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2021-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.27 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 960 | 2021-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 731 | 2021-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2021-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 763 | 2021-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 847 | 2021-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 4.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 845 | 2021-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 6.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.09 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 51.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2021-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 1397 | 2021-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 1201 | 2021-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 6.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 1006 | 2021-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 1066 | 2021-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 992.94 | 2021-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 9.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango