## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79513550-2 | SANTA TERESA S. A. | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Región Metropolitana | Talagante | Isla de Maipo | Camino Santa Inés S/N, Isla de Maipo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 327664 | 6266904 | CANAL EL MOLINO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2052 | 2011-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 227 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 141 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 216 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 191 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 241 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 212 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 245 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | 800 | 132 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 278 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 464 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 51 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 264 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 577 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 112 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 265 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 105 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 227 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 143 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 152 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 176 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 170 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 242 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 322 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 31 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 226 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 110 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 279 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 275 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 352 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 255 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 309 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 293 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 330 | 2021-03-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.52 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.014 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.192 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 131 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 168 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 141 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 278 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 370 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 155 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 155 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 341 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 257 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 218 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 228 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 208 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 226 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 200 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 467 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 135 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 109 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 77 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 242 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 222 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 206 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 158 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 244 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 209 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 414 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 214 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 204 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Cloruros | mg/L | 400 | 238 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Coliformes Fecales Totales | NMP/100 ml |  | 50 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.018 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.58 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DQO | mgO2/L |  | 57.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Hierro | mg/L |  | 0.06 | 2021-04-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sulfato | mg/L | 1000 | 321 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.06 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 168 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 3 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 210 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 216 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 217 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 229 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 277 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 227 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 266 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 366 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 155 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 221 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 232 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 278 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 227 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 225 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 255 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 321 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 352 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 322 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 240 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 236 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 379 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 277 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 235 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 225 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 361 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 234 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 254 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 318 | 2021-05-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.24 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.67 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.22 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.36 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.25 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 210 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 295 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 117 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 186 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 279 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 239 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 89 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 31 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 283 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 259 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 216 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 261 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 89 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 236 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 121 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 225 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 3 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 68 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 103 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 159 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 132 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 191 | 2021-06-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.07 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 158 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 215 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 211 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 32 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 117 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 236 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 224 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 218 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 233 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 228 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 183 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 79 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 26 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 241 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 272 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 388 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 313 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 305 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 255 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 172 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 230 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 145 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 94 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 385 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 399 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 44 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 141 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 162 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 201 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 314 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/h |  | 241 | 2021-07-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.84 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.72 | 2021-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2021-07-01 | Remuestreo | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2021-07-01 | Remuestreo | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2021-07-01 | Remuestreo | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2021-07-01 | Remuestreo | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2021-07-01 | Remuestreo | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-07-01 | Remuestreo | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 217 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 175 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 105 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 59 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 191 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 500 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 435 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 470 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 307 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 246 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 296 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 218 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 407 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 9 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 68 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 195 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 243 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 172 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 183 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 366 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 43 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 132 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 182 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 213 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 231 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 82 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 167 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 273 | 2021-08-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.52 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.46 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 181 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 130 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 106 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 199 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 86 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 233 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 214 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 275 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 282 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 318 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 155 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 222 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 132 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 110 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 221 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 192 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 234 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 531 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 206 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 218 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 235 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 240 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 236 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 238 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Caudal | m3/dia | 800 | 232 | 2021-09-01 | Autocontrol
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.31 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79513550-2 | AGRICOLA SANTA TERESA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO 1 CANAL EL MOLINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango