## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78841220-7 | SOC PESQUERA SAN FERNANDO LIMITADA | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 666412 | 5420415 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 990 | 2009-03-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 9.36 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 6.72 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 5.12 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 5.52 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 5.52 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 5.52 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 7.2 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 13.62 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 3.9 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 13.08 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | 25 | 9.36 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 127 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.748 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 366 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.31 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.46 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.51 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.12 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.44 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.63 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.42 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.12 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.32 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.043 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 50.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 6.28 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 4.98 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 1.3 | 2021-01-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.89 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.746 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.28 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.22 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.33 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 18.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 242 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.54 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.59 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.95 | 2021-02-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.99 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 6.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.049 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.81 | 2021-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.23 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.17 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.067 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 34.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 9.69 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 9.69 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.46 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.334 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 339 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.334 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.067 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.17 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.23 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 34.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 339 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 9.69 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 9.69 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.46 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 12.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-04-01 | Remuestreo | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.077 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.24 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.28 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.28 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.24 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 10.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 222 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.82 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.82 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-05-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.472 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 1.65 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.155 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.58 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.81 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.69 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.69 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.74 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.43 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.57 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.64 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.71 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.51 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.7 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.49 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 206 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 865 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.45 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 1.82 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.63 | 2021-06-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.96 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 15.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.81 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.44 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.69 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.36 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.42 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.53 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.53 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.74 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.64 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.58 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.74 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.117 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 80.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.74 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 7.41 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.683 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 435 | 2021-08-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.25 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.24 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.28 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.23 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.24 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.124 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 14.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 200 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 1.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-09-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.16 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.17 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.16 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 7.44 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 160 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.74 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.74 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.89 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.171 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.18 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.17 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.16 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.15 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.21 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.19 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 25 | 0.17 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 23 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Conductividad | uS/cm |  | 220 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2021-07-01 | Autocontrol
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78841220-7 | PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. | PUNTO 1 INFILTRACION | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %