## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 784 | 2012-07-18 | Si
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 682 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1028 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1028 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 962.94 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 962.94 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 392 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 392 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 926.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 926.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 950.13 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 950.13 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 458 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 458 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 617 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 617 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 794 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 794 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1064 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1064 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1008 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 1008 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 956.14 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 956.14 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 956.14 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 956.14 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 950.13 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.58 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 170 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.017 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.037 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.141 | 2021-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.145 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.35 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 137 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.397 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.025 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 392 | 2021-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 124 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.224 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.023 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.008 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.014 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 926.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.09 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 96 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.219 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.018 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.053 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1028 | 2021-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 794 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 108 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.126 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 2.29 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 124 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.301 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.041 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2021-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1064 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.905 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.35 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.108 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 215 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.066 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.839 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.62 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.51 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.075 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 51.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 956.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 956.14 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | DBO5 | mgO2/L |  | 167 | 2021-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.051 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.81 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.34 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 290 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.131 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 963 | 2021-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 617 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.21 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.19 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.144 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.34 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.56 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 220 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.057 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.05 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 1008 | 2021-10-01 | Autocontrol