## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88274600-3 | ANTARFOOD S A | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Camino Sin Nombre S/N, Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601966 | 5279508 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 401 | 2011-03-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 346.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 346.7 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 357 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 357 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 303 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 303 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 587 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 587 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 515 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 515 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 330.45 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 330.45 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 415 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 415 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.017 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.062 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.17 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 346.7 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.071 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.094 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 188 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.007 | 2021-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.037 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.117 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.073 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 356.9 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2021-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 303 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.5 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.034 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.073 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 97.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.057 | 2021-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.124 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 515 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.089 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.29 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.047 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.439 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.028 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 515 | 2021-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 330.45 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.28 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 415 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.066 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.057 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 20 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 587 | 2021-09-01 | Autocontrol