## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96653150-9 | YADRAN QUELLON S A | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | Quellón Viejo S/N, Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 610269 | 5222670 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 767 | 2009-06-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 937.4 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 717.6 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 392 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 1457.63 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 667 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 666.3 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 829.96 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 496.12 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 517.31 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 429.48 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 932.59 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | 9999999 | 838.77 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.72 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | SAAM | mg/L | 15 | 0.111 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96653150-9 | PLANTA PROCESADORA DE PESQUERA YADRAN EN QUELLON | YADRAN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango