## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76716680-K | LACTEOS DEL SUR S.A. | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 674938 | 5508077 | CANAL AFUENTE RIO YUTRECO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 503 | 2014-09-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 612 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 612 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 612 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 818 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 675 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 675 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 652 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 675 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 516 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 516 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 516 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 841 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 556 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 556 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 556 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 556 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 850 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 59.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.781 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.925 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.94 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.45 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 39 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.46 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.38 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.28 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.28 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.28 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.32 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.28 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 757 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 773 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 773 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 819 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 700 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 330 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 612 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 847 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 793 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 788 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 690 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 714 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 728 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 723 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 711 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 667 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 802 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 778 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 765 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 793 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 833 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 655 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 781 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 557 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 818 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 846 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 400 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 811 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 464 | 2021-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 652 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 827 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 770 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 734 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 783 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 752 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 592 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 675 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 808 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 728 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 763 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 767 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 714 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 727 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 751 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 757 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 832 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 766 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 845 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 781 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 629 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 844 | 2021-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 30.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.664 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.15 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.08 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.031 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 67.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.749 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.075 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 32 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 32.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 32.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 841 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 827 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 761 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 846 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 660 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 829 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 364 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 516 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 795 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 443 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 843 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 778 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 785 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 805 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 755 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 787 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 493 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 847 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 758 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 803 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 760 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 790 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 768 | 2021-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 143.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50 | 2021-10-01 | Autocontrol | 42,9 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 3.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.842 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 22.85 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 30.65 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.009 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 818 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 763 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 816 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 729 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 486 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 556 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 763 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 783 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 719 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 714 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 764 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 774 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 845 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 757 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 795 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 849 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 827 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 770 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 792 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 826 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 750 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 804 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 773 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 797 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 811 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 781 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 818 | 2021-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 32 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 34.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 31 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 28.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 797 | 2021-09-01 | Autocontrol