## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76650680-1 | SALMONES AYSEN S.A. | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Región de Los Ríos | Valdivia | Paillaco | RUTA T-699. SECTOR SANTA ROSA S/N, Paillaco, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 701764 | 5550198 | ESTERO PICHIRALITRAN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 5083 | 2012-11-20 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 6824.3 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 6326.6 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 8074.7 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 4309.1 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 3564.8 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 3490.2 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 4282.7 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 1352.2 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 1274.9 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 7824 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | 508.8 | 7804.1 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 10.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8512.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 10.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8457.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 10.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8600.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cianuro | mg/L | 0.216 | 0.04 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8524.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7650.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 10.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7749.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sulfuro | mg/L | 1.079 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7279.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8499.1 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8516.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.054 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7824 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7401.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Indice Fenol | mg/L | 0.54 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7794.6 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.586 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 37.776 | 6.75 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Níquel | mg/L | 0.216 | 0.009 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 431.728 | 13.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7192.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8527.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8515 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aluminio | mg/L | 5.397 | 0.007 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7654.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7306.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Molibdeno | mg/L | 1.079 | 0.009 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7721.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fluoruro | mg/L | 1.619 | 0.09 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Manganeso | mg/L | 0.324 | 0.008 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Xileno | mg/L | 0.54 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7734.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6099.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.793 | 0.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Tetracloroeteno | mg/L | 0.043 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8466.9 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Boro | mg/L | 0.809 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 53.966 | 0.73 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Plomo | mg/L | 0.054 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 86.346 | 2.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7736.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7132.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7711.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Triclorometano | mg/L | 0.216 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Selenio | mg/L | 0.011 | 0.004 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 11.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sulfato | mg/L | 1079.321 | 17.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8523.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Tolueno | mg/L | 0.756 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.776 | 10.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Arsénico | mg/L | 0.54 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10.793 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8412.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8351.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Zinc | mg/L | 3.238 | 0.029 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8527.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Hierro Disuelto | mg/L | 5.397 | 0.008 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cadmio | mg/L | 0.011 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7477.2 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7365.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cobre | mg/L | 1.079 | 0.44 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1366.6 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1277.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1275.1 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1251.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.907 | 0.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1321.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1417 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1352.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1415.6 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1162.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 8.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1601.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 436.261 | 2.36 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 38.173 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.813 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1246.9 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1291.9 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1252.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1445.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 87.252 | 2.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1316.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1278.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1312.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1381.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1261.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1493.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1275.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1281.1 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1343.4 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1369.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1307.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1285 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1316.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 7.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 0.48 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1282.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1329.2 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1419.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6402.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5196.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7228.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5634.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6425.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5213 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5118.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7516.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6873.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7568.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5289.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 52.975 | 0.59 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5292.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5196.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5094.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7084.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5267.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5129.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7383.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5696.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 8333.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7049.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5205.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 8074.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5212.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5173.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5366.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5071.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7625.5 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5157 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6252.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6444.3 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6220.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6268.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6152.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6563.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6799.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5991.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6758.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7113.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7363.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6556.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6037.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6064.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7132.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6009.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6037.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.142 | 1.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6528 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7430.3 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7247.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6824.3 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6138.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6081.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6161.3 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7046.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6738 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6790.9 | 2017-02-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7937.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8261.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 85.439 | 2.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7563.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 17.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 11.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7821 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5960.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8226.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7718.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8369.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6095.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6104.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7736.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7824 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8226.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7788.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 19 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7632.2 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 10 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8237 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5983.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 11 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 12.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 37.38 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7803.8 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7795.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7721.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 427.196 | 9.09 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6174 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6181.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7804.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 13.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 17.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8323.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8143.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 9.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7788.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 53.399 | 1.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8344.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8370.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8323.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.68 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.36 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7577.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 37.38 | 14.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.907 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 436.261 | 6.69 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.813 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1248.3 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1276.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1274.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1272.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 87.252 | 3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1265.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1281.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1283 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 2.09 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1239.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1237.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1278.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1248.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1291.6 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1266 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1241.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1288.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1276.2 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1247 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1234 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1235.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1282.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1278.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1182.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 38.173 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1274.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1246.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 1259.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3465.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3295.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3475.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3564.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3571.3 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3295.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 400 | 4.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3474.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 0.528 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3504.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3545.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3475.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3561 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3677.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3475.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3494.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3397.3 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3561.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3599.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3513.3 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3475.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3468.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3601.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3507.7 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3416.3 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3542.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3416.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3466.7 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3427.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3600.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3426.1 | 2017-06-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6306.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7708.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 8083.2 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7402.2 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7189.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7630.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7910.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6326.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7453.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7137.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7487.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6787.2 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7659.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7535.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6406.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7288.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7312.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7429.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7169 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7375.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7341.1 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6220.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6425.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6189.1 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7596.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7564.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 8774.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 6191.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 8342.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7656 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 7142.6 | 2017-03-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 52.266 | 0.764 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 8.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8428.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 9.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 0.902 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6540 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8247.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8305.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5490.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4455.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5922.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5897.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4282.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5321.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5661.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8111 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8345.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 436.261 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5317.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8514.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6009.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8585 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4281.7 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7721.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 38.173 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6185.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8515.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.907 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5234.8 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6182.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7630.3 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5925.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 8477.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 6771.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 7975.9 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.813 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5061.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 5404.1 | 2017-08-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 87.252 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 21.813 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3513.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4783.8 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3474.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3158.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4230.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10.907 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3304 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4002.1 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4178.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 87.252 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3128.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4428.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4159.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3483.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4463.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4205 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3423.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3341 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3539.4 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 436.261 | 9.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3154.8 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3490.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 38.173 | 10.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3193.7 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3053 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4505.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3541.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4687.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3478.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 38.173 | 2.56 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3225.7 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 3468.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4566.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 0.868 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 30499 | 4172.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4121.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4309.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4771.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4025.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3641.5 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3562.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5174.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3648.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4349.5 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 54.533 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4290.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5116.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4828.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3898.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3571 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4923.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5232.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4006.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4437.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3849.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4678.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4281.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4540.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5129.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5491.4 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3676.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | Valor en rango
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4002.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5059.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5289.6 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 3561.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0%
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 5482.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
76650680-1 | PISCICULTURA CANELOS | PUNTO 1 ESTERO PICHIRALITRAN | Caudal | m3/dia | 508.8 | 4972.7 | 2017-05-01 | Autocontrol