## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77058150-8 | PAQUITO CHILE LIMITADA | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Región de los Lagos | Chiloe | Dalcahue | Dalcahue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 609859 | 5305784 | MAR FUERA ZPL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 493 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 998.28 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 998.28 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1151.64 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1151.64 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 961.92 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 961.92 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 979.2 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 979.2 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 991.8 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 991.8 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 871.92 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 871.92 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 939.24 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 939.24 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 357.84 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 357.84 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 357.84 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1118.52 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1118.52 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1118.52 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1040.04 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | 9999999 | 1040.04 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 2.08 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 2.19 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.045 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 313 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.084 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 652 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 4445 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | dS/m |  | 13850 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 6.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.98 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1.47 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 3.94 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 331 | 2022-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.507 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.071 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.144 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 315 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14 | 2022-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.114 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.694 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.85 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.035 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 62 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.043 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 52.2 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.694 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 1681 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | dS/m |  | 5884 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 1.7 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 6997 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 19160 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 22.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.45 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 91.5 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sulfato | mg/L |  | 502 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.037 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 2.97 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.295 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.032 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.33 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 415 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.143 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 840 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 5864 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 18795 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 23.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.37 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 89.6 | 2022-11-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 2.13 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.043 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 103.3 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 328 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.022 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.121 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 1.68 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 9114 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 28027 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 623.67 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.77 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 5.8 | 2022-07-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.417 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 2.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.84 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 500 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.39 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.198 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.031 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 206 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 5003 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 14790 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 4.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.279 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 51.6 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2022-06-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 9.4 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.383 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.874 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.068 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.04 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 81.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 195 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.015 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.102 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 2.68 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.908 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 5516 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 17220 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 575.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.493 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.159 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.039 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 125 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.16 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 466 | 2022-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2022-12-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.19 | 2022-08-01 | Remuestreo | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.192 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 2099 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 9228 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 561.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 2099 | 2022-08-01 | Autocontrol | 34883,3 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 5.2 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.483 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.746 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 59.1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.134 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 82 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.05 | 2022-08-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.058 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aceites y Grasas | mg/L | 350 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Aluminio | mg/L | 10 | 0.543 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Cloruros | mg/L |  | 6249 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Conductividad | uS/cm |  | 18870 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | DBO5 | mgO2/L |  | 1165 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.46 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Fósforo | mg/L |  | 9.8 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.438 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Manganeso | mg/L | 4 | 0.035 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 49.7 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 700 | 153 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Triclorometano | mg/L |  | 0.018 | 2022-04-01 | Autocontrol
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Zinc | mg/L | 5 | 0.137 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77058150-8 | PLANTA DE PROCESO DALCAHUE SOCIEDAD HUIMAR LTDA. | Punto 1 Sector Dalcahue | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2022-04-01 | Autocontrol