## Concentración por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro Seremi de Salud | N° registro RFP | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión | Documento de Respaldo ingresado a SISAT | [6 empty] | Observación
[8 empty] | Planilla de cálculo de resultado de CEMS |  | Informe de Muestreo y Análisis de MP |  |  | Informe de Estimación de Emisión de MP
[8 empty] | Nombre documento | año de reporte | Nombre documento | código informe | año de muestreo | Nombre documento | año de estimación
1 | 4585925 | Cabina de Lijado Galley 1 | PR-8553 | PS-OR-2648 | 4.3 | 3666 | - | - | - | SEA-18153.pdf | SEA-18153 | 2021 | - | -
2 | 4585925 | Cabina de lijado Galley 2 | PR-13659 | PS-OR-2649 | 5.9 | 3641 | - | - | - | SEA-18154.pdf | SEA-18154 | 2021 | - | -
3 | 4585925 | Maquina de Arenado | PR-13661 | PS-OR-2652 | 4.5 | 1510 | - | - | - | SEA-18157.pdf | SEA-18157 | 2021 | - | -
4 | 4585925 | Sala de Soldadura | PR-13663 | PS-OR-2655 | 6 | 3601 | - | - | - | SEA-18152.pdf | SEA-18152 | 2021 | - | -
5 | 4585925 | Sala Galvanoplastia | PR-13660 | PS-OR-2802 | 6.17 | 3969 | - | - | - | A 03 18 21 - PS-OR-2802 PR 13660 Galvanoplastía.pdf | A 03 18 21 - PS-OR-2802 | 2021 | - | -
6 | 4585925 | CABINA PINTURA N3 | PR-16299 | PS-OR-34400 | 7.5 | 9908 | - | - | - | SEA-18155.pdf | SEA-18155 | 2021 | - | -
7 | 4585925 | CABINA DE PINTURA Y SECADO | PR-5858 | PS-OR-37003 | 3.9 | 10465 | - | - | - | SEA-18156.pdf | SEA-18156 | 2021 | - | -
8 | 4585925 | CAL-3 | CA-7446 | CA-OR-2117 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
9 | 4585925 | CAL-2 | CA-2900 | CA-OR-2120 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
10 | 4585925 | CALDERA BOSCH | 9142 | CA-OR-43300 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
11 | 4585925 | CALDERA BOSCH | 9132 | CA-OR-43301 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
12 | 4585925 | CALDERA BOSCH | 9145 | CA-OR-43302 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
13 | 4585925 | CALDERA BOSCH | 9144 | CA-OR-43303 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
14 | 4585925 | CALDERA BOSCH | 9143 | CA-OR-43306 | - | - | 0.00011 | - | - | - | - | - | - | -
15 | 4585925 | Preparación Pintura | PR-13665 | PS-OR-3039 | 7.5 | 9908 | - | - | - | - | SEA-18156 | 2021 | - | -
16 | 4585925 | PR-13662 | PR-13662 | PS-OR-2797 | 7.5 | 9908 | - | - | - | - | - | - | - | -