## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76727040-2 | MINERA CENTINELA | MICHILLA | MICHILLA | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 367364 | 7518116 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 916 | 2011-07-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1421 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1107.6 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1060.2 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1373.1 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 716.5 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1633.1 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 2344 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 2505 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 2432 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1890.5 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 916.4 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1141.9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.098 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.027 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 0.805 | 2022-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1421 | 2022-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 19596 | 2022-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 16.11 | 2022-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 1.86 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 4.03 | 2022-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1107.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 23983.45 | 2022-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.56 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.58 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.58 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 19.44 | 2022-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.27 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.18 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.15 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 0.92 | 2022-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1060.2 | 2022-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 8784.68 | 2022-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 20.28 | 2022-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.131 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 2.38 | 2022-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 916.4 | 2022-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 21700 | 2022-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.055 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.028 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 267 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 15.75 | 2022-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.05 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 3.41 | 2022-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1890.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 22392.18 | 2022-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.166 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.23 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 13.68 | 2022-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.065 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.023 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.02 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.24 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.07 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 4.95 | 2022-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2432 | 2022-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 23246.51 | 2022-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 14.34 | 2022-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.04 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 14.69 | 2022-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.08 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.17 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 3.73 | 2022-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2504.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 21997.31 | 2022-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.03 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.35 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 4.85 | 2022-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 2344 | 2022-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 10243.24 | 2022-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.67 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 14.84 | 2022-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.25 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 15.36 | 2022-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 3.41 | 2022-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1633.1 | 2022-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 20090.84 | 2022-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.03 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 3.46 | 2022-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 716.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 4490.7 | 2022-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.03 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 15.17 | 2022-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.15 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1373.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 14609.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 16.33 | 2022-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.09 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.69 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.07 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.481 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 1.09 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1141.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 19906 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.29 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | DBO5 | mgO2/L |  | 106 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.687 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.013 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sulfato | mg/L |  | 2922 | 2022-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 226 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %