## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
61103019-3 | ALA BASE N.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Región de Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 351699 | 7402283 | BAHIA DE ANTOFAGASTA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 91 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 359 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 359 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 358 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 360 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 361 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 360 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 358 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 358 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 357 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 357 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 356 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 354 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 354 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 354 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 68.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 14,5 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.26 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.235 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.125 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 1.142 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 58 | 2022-01-01 | Remuestreo | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 27 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.72 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.665 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.008 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.734 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 3.303 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.06 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.176 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 11.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.54 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 3.303 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.56 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 9.755 | 2022-10-01 | Autocontrol | 95,1 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.016 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.084 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.117 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 27.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.42 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 2.33 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.474 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 2.114 | 2022-08-01 | Remuestreo | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 15.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.55 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 5.054 | 2022-08-01 | Autocontrol | 1,1 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.163 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.55 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.05 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.17 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.017 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.06 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.395 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 15.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.78 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.284 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.476 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 51.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.645 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.621 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 27.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.93 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.64 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.085 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 20.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.74 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.448 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.05 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 10 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 20.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.74 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.448 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.05 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.11 | 2022-12-01 | Remuestreo | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.95 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.088 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.339 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %