## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 353106 | 6276879 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2159 | 2006-06-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 354 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 390 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 193 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 100 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 281 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 319 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 268 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 485 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 536 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 101 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 129 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | 821 | 141 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 356 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 349 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 710 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 354 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 386 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 242 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 594 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 321 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 443 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 163 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 324 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 381 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 390 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 274 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 265 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 352 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 393 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 163 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 109 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 330 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 342 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 193 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 435 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 337 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 337 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 152 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 293 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 381 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23.65 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.045 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1.53 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 168 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 403 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 96 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 129 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 327 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 127 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 321 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 185 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 264 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 138 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 148 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 101 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 477 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 189 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 37 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 170 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 514 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.56 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.35 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 194 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.72 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 161 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 378 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 597 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 536 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 804 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 211 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 233 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 114 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 240 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 677 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 439 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 485 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 338 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 198 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 247 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 280 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 722 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.86 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 442 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 471 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 266 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 268 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 236 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 277 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 221 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 473 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 144 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.36 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 291 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 425 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 349 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 319 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 140 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 164 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 145 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 394 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 171 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.91 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 405 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 387 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 245 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 281 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 313 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 311 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 501 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 198 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 391 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.85 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 464 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 332 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 477 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 100 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 155 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 333 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 306 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 605 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 141 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 520 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 558 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 551 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 347 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 465 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 7.07 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 141 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 120 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 287 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 821 | 143 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.87 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. - PIRQUE | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango