## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Región Metropolitana | Maipo | Buin | Buin, Región Metropolitana | Datum | 19 | 344417 | 6268105 | CANAL DE RIEGO EN ALTO JAHUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3087 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 299 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 534 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 527 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 496 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 431 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 343 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 249 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 400 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 408 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 108 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 225 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 203 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 287 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 137 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 220 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 140 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 330 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 294 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 134 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 73 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 108 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 41 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 429 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 144 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 344 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 451 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 233 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 133 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 249 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 137 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 102 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 173 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 201 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 255 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 13.8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | 960 | 333 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 25.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 299 | 2022-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.456 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 350 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 22.49 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 343 | 2022-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.08 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 340 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.784 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 348 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 249 | 2022-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.99 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 294 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 102 | 2022-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.72 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 352 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 133 | 2022-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 344 | 2022-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 324 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 41 | 2022-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.18 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.391 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 306 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.06 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 330 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 108 | 2022-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 294 | 2022-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.03 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 290 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 348 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 220 | 2022-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.52 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 203 | 2022-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.528 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 346 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.57 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.73 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Sulfato | mg/L | 1000 | 331 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Caudal | m3/dia | 960 | 255 | 2022-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 26.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %