## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78998500-6 | SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 337697 | 6317094 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 2186 | 2008-05-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 271.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 132.94 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5.4 | 2022-07-01 | Remuestreo | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 164.095 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 49 | 2022-07-01 | Autocontrol | 390 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 195.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 217.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 34 | 2022-04-01 | Autocontrol | 240 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 265.521 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 15.3 | 2022-04-01 | Remuestreo | 53 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14.8 | 2022-02-01 | Remuestreo | 48 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 18.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 83 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 221.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 120.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 3.8 | 2022-09-01 | Remuestreo | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 26.083 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 189.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 80 | 2022-09-01 | Autocontrol | 700 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.046 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 206.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango