## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96531390-7 | VINOS SANTA EMA SA | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Región Metropolitana | Talagante | Isla de Maipo | Isla de Maipo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 323321 | 6263546 | CANAL SAN JAVIER | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4155 | 2007-12-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 22.4 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 54.6 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 10.9 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 13.4 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 20.17 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 16.9 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 17.6 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 29.4 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 11.2 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 12.1 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 12 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 28.8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | 9999999 | 17.8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 28.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 6.2 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.9 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 2.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 2.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 29.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 198 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 96.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 92,2 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 3.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 2.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 3.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 17.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 2.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 6.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 3.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Fósforo | mg/L | 10 | 5.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96531390-7 | VINOS SANTA EMA S.A. - ISLA DE MAIPO | PUNTO UNIFICADO CANAL DE RIEGO SAN JAVIER | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango