## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96557910-9 | ALIMENTOS Y FRUTOS S A | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | San Fernando | San Fernando, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 317674 | 6168794 | CANAL DE RIEGO LA PALMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3447 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 767.87 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1111.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 472.45 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 735.6 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1205.54 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1039.1 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1311.82 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1282.5 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 54.45 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 346.42 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 252.89 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 961.11 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1033.76 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 135 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 331.72 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 178.43 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 528.28 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 163.86 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 383.01 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 720 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 177.1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 94.8 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1128.6 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 128 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 1258.7 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 958.4 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 407.4 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 555.8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 409.1 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | 2000 | 330.7 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 92 | 2022-03-01 | Autocontrol | 162,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 13.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 35 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.76 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 33.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 346.42 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 165 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.64 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 97 | 2022-03-01 | Autocontrol | 177,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 11.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 12 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.84 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 34.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 252.89 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 165 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 81 | 2022-01-01 | Autocontrol | 131,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.29 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.47 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.22 | 2022-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 20 | 2022-01-01 | Autocontrol | 185,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 767.87 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 128 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 6.09 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 90000 | 2022-01-01 | Autocontrol | 8900 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 254 | 2022-01-01 | Autocontrol | 625,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.25 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 18.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 330 | 2022-01-01 | Autocontrol | 312,5 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 32.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1111.2 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 437 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 4.47 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 300 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.75 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 472.45 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 59 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.83 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.12 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.17 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 25.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 735.6 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 22 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 7.17 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1205.54 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 131 | 2022-02-01 | Autocontrol | 274,3 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 262 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.62 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.24 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.06 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 54 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 32.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 82 | 2022-02-01 | Autocontrol | 134,3 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.57 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 34.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1039.1 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 148 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 14.5 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 71 | 2022-02-01 | Autocontrol | 102,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 6.47 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 45 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 34.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1311.82 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 126 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 6.72 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.2 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1282.5 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 876 | 2022-02-01 | Autocontrol | 2402,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 1560 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 6.68 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 5.86 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 35.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 750 | 2022-02-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 900 | 2022-02-01 | Autocontrol | 1025 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 35.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 1,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 330.7 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.15 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 64 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.62 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.66 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 407.4 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 30 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.37 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.75 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.88 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 555.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 31 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.36 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.47 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 409.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 11 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 177 | 2022-03-01 | Remuestreo | 405,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 21 | 2022-03-01 | Remuestreo | 110 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34.65 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 67 | 2022-10-01 | Autocontrol | 570 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1128.6 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 4.61 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 34000 | 2022-10-01 | Autocontrol | 3300 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.45 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.34 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.06 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 128 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 82 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30000 | 2022-10-01 | Autocontrol | 2900 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.53 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1258.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 18 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.45 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.55 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 6.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.24 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.48 | 2022-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 331.72 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 23 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.85 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.04 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 178.43 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 60 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.19 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.67 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.53 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.55 | 2022-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 528.28 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 26 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.91 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.45 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.95 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.16 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 163.86 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 51 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.44 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 10.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 2 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 31.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 961.11 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.14 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 77 | 2022-03-01 | Autocontrol | 120 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 7.64 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.26 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 32 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 1033.76 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 138 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 1.98 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.74 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 132 | 2022-05-01 | Autocontrol | 277,1 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 14.06 | 2022-05-01 | Autocontrol | 40,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 33.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 3.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 94 | 2022-05-01 | Autocontrol | 17,5 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 383.01 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 256 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 31.06 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.86 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 108 | 2022-05-01 | Autocontrol | 208,6 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.73 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 21 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 720 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 225 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 16.2 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.73 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 177.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 78 | 2022-05-01 | Autocontrol | 122,9 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 150 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 21.9 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 88 | 2022-05-01 | Autocontrol | 10 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4.64 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.46 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 170 | 2022-05-01 | Autocontrol | 385,7 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Fósforo | mg/L | 10 | 20.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 108 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 36.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 114 | 2022-05-01 | Autocontrol | 42,5 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 94.8 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 332 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 28.16 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Nitrógeno Amoniacal | mg/L |  | 0.775 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Caudal | m3/dia | 2000 | 958.4 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DQO | mgO2/L |  | 40 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 67 | 2022-02-01 | Remuestreo | 91,4 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
96557910-9 | ALIFRUT SAN FERNANDO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA PALMA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %