## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Peumo | Ruta 66 177, Peumo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 298019 | 6195338 | CANAL DE RIEGO CABRINO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4118 | 2010-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 50 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 50 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 50 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 60 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 60 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 160 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 100 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 100 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 100 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 60 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 60 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 100 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | 300 | 100 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.07 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2022-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.06 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 4.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.11 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 50 | 2022-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45 | 2022-01-01 | Autocontrol | 28,6 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.41 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.87 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.099 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2022-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.67 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.71 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.024 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2022-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.57 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.08 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.28 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.06 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2022-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.18 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.06 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 1.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.29 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.48 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2022-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.49 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.08 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2022-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.98 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 2.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2022-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.88 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.54 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 160 | 2022-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.59 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.07 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.003 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.004 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.003 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.47 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.08 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2022-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Cloruros | mg/L | 400 | 154.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Cobre | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 90 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.057 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.49 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.027 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.04 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.37 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.004 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sulfato | mg/L | 1000 | 110.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.022 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.113 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2022-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.13 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.88 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 5.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-01-01 | Remuestreo | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.092 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Caudal | m3/dia |  | 50 | 2022-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.47 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | VIÑA CONCHA Y TORO - PEUMO | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO CABRINO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango