## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300225 | 6128644 | CANAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4017 | 2006-11-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 11.95 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 9.03 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 13.8 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 26.12 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 7.02 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 26.22 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 15.27 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 1.21 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 10.82 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 25.65 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | 87 | 25.07 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 10.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 5.7 | 2022-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 8.7 | 2022-03-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 74.35 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.47 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.3 | 2022-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 84.07 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.3 | 2022-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.3 | 2022-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 20.4 | 2022-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.4 | 2022-11-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 382.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.77 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.4 | 2022-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 8.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 157.23 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.95 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 1.2 | 2022-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 0.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 0.6 | 2022-09-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 98.97 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.75 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 85.12 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.97 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 18.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 14.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 12.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 25.1 | 2022-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 27.9 | 2022-07-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 81.29 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.57 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 6.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 2.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 10.5 | 2022-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 8.7 | 2022-06-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 90.67 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.93 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 29.3 | 2022-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 15.4 | 2022-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 29.3 | 2022-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 29.3 | 2022-05-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 94.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 62.88 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.73 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 7.9 | 2022-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 11.4 | 2022-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 22.5 | 2022-04-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 23.3 | 2022-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 19.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 24.1 | 2022-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 87 | 26.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 400 | 77.21 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.07 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
4929132-9 | LUIS GABRIEL LOZANO ENCALADA - PLANTA DON CHERRY | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango