## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Región del Maule | Linares | Linares | calle sin nombre 0, Linares, Región del Maule | Datum | 19 | 260120 | 6034689 | CANAL CENIZAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3020 | 2006-08-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 38.2 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 38.2 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 60.1 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 60.1 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 47.9 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 47.9 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 51 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 51 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 61.1 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 65.6 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 65.6 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 21.2 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 21.2 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 21.4 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 21.4 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.83 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.73 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.73 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56 | 2022-06-01 | Autocontrol | 60 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56 | 2022-06-01 | Autocontrol | 60 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.08 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.08 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.83 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango