## Febrero 2022
CONTROL MONITOREO MENSUAL
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Fecha Medicion
29 | pH | Unidad | 7.21 | 2022-02-03
29 | pH | Unidad | 7.2 | 2022-02-10
29 | pH | Unidad | 7.21 | 2022-02-11
29 | pH | Unidad | 7.28 | 2022-02-17
29 | pH | Unidad | 7.32 | 2022-02-24
38 | Temperatura | °C | 16 | 2022-02-03
38 | Temperatura | °C | 15.6 | 2022-02-10
38 | Temperatura | °C | 15.2 | 2022-02-11
38 | Temperatura | °C | 15.8 | 2022-02-17
38 | Temperatura | °C | 16.6 | 2022-02-24
72 | Caudal | m3/dia | 809 | 2022-02-01
72 | Caudal | m3/dia | 790 | 2022-02-02
72 | Caudal | m3/dia | 792 | 2022-02-03
72 | Caudal | m3/dia | 801 | 2022-02-04
72 | Caudal | m3/dia | 805 | 2022-02-05
72 | Caudal | m3/dia | 803 | 2022-02-06
72 | Caudal | m3/dia | 782 | 2022-02-07
72 | Caudal | m3/dia | 776 | 2022-02-08
72 | Caudal | m3/dia | 780 | 2022-02-09
72 | Caudal | m3/dia | 783 | 2022-02-10
72 | Caudal | m3/dia | 775 | 2022-02-11
72 | Caudal | m3/dia | 772 | 2022-02-12
72 | Caudal | m3/dia | 770 | 2022-02-13
72 | Caudal | m3/dia | 773 | 2022-02-14
72 | Caudal | m3/dia | 769 | 2022-02-15
72 | Caudal | m3/dia | 764 | 2022-02-16
72 | Caudal | m3/dia | 767 | 2022-02-17
72 | Caudal | m3/dia | 769 | 2022-02-18
72 | Caudal | m3/dia | 765 | 2022-02-19
72 | Caudal | m3/dia | 761 | 2022-02-20
72 | Caudal | m3/dia | 763 | 2022-02-21
72 | Caudal | m3/dia | 761 | 2022-02-22
72 | Caudal | m3/dia | 764 | 2022-02-23
72 | Caudal | m3/dia | 763 | 2022-02-24
72 | Caudal | m3/dia | 760 | 2022-02-25
72 | Caudal | m3/dia | 761 | 2022-02-26
72 | Caudal | m3/dia | 763 | 2022-02-27
72 | Caudal | m3/dia | 763 | 2022-02-28