## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Región del Maule | Talca | Talca | Ruta 115-CH 3.5, Camino Talca - San Clemente Kilómetro 3.5, Talca, Región del Maule | Datum | 19 | 263134 | 6074275 | CANAL SANDOVAL SAN MIGUEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2433 | 2021-11-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8080 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 8080 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 553 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 553 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 4500 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | 24000 | 4500 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Zinc | mg/L | 3 | 0.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10561 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7759 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9622 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10843 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11708 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10411 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8509 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10292 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10278 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10706 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9767 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9203 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 553 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10330 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7124 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cloruros | mg/L | 400 | 15.89 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.09 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.25 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfato | mg/L | 1000 | 428.37 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 30.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.05 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10577 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10677 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9868 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9342 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11474 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10623 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9987 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10461 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10315 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10675 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10189 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10667 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8729 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 11168 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9970 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9554 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 490 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8080 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8690 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9128 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7969 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10468 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6486 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6809 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7932 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6380 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7884 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10517 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9827 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9164 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 10060 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.37 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.38 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 26.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8316 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9857 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6632 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8085 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7720 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7194 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6140 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 4500 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6771 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7446 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6285 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7226 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9339 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9409 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.87 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6981 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8435 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6657 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6858 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 6666 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7245 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 7830 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 5472 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 8581 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL CHILE - TALCA | PUNTO 1 PLANTA TALCA | Caudal | m3/dia | 24000 | 9554 | 2022-04-01 | Autocontrol